ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

AL ADMINISTRADOR DEL INMUEBLE

1. Asunto: Terminación de obra.

En la Ciudad de Torreón, Coahuila, siendo las 12:00 horas. del día 25 de mayo 2017, y con la intervención de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM), área técnica del Consejo de la Judicatura Federal, en lo sucesivo “EL CONSEJO”, y la Administración Regional a cargo del Edificio ubicado en Calzada Cristóbal Colón esquina con Avenida Nicolás Bravo No. 380 y 392, en lo sucesivo “LA ADMINISTRACIÓN”, representados como se detalla en el apartado correspondiente, se levanta la presente acta en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 399 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa del propio Consejo, para documentar la terminación y entrega de los trabajos realizados en cumplimiento del contrato de obra pública, cuyo objeto fue “Adecuación de Áreas para la Instalación de Dos Juzgados de Distrito Mixtos en Torreón, Coahuila”, sobre la base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, en el inmueble ubicado en Calzada Cristóbal Colón esquina con Avenida Nicolás Bravo Nos. 380 y 392, Colonia Centro, Código Postal 27000, Torreón, Coahuila, y precisar los términos de la recepción que se efectúa por parte de la Administración del Inmueble descrito.

2. Asistentes: POR EL CONSEJO

En representación de “LA DIRECCIÓN GENERLA DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO”

C. Fernando Rocha López, Supervisor Interno de la Dirección de Mantenimiento.

En representación de “LA ADMINISTRICION REGIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”

Ing. Arq. Oscar Madrigal Subdirector de Área.

En representación de “LA ADMINISTRACIÓN”

L. A. Cruz Palafox Osuna, Administrador Regional en Torreón, Coahuila.

Ing. Antonio Rocha Meraz, Jefe de Departamento de Mantenimiento y conservación de inmuebles Edificio Sede y Edificio Calzada Cristóbal Colón Número 380 y 392.

3. Antecedentes contractuales:

| Contrato Número | CJF/SEA/DGIM/LP/01/2016 |
| --- | --- |
| Fecha | 06 DE MAYO DE 2016 |
| Objeto | “Adecuación de Áreas para la Instalación de dos Juzgados de Distrito Mixtos en Torreón, Coahuila”. |

| Monto | $ 10,321,059.41 |
| --- | --- |
| Tipo de contrato | OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |
| Procedimiento de adjudicación | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
| Contratista: | Recubrimientos Operaciones Construcción KO, S. de R.L. de C.V. |
| Monto de anticipo | $ 3, 612,370.79 |
| Plazo | 90 DÍAS NATURALES |

4.- Desarrollo General de la Obra:

| Fecha de pago de anticipo | 03 DE JUNIO 2016 |
| --- | --- |
| Fecha de inicio real | 09 DE MAYO DE 2016 |
| Fecha de término | 26 DE ABRIL DE 2017 |

| Convenios Modificatorios (Fecha y objeto) | NINGUNO |
| --- | --- |

| PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO | MONTO MODIFICADO |
| --- | --- |
| N/A | N/A |

5. Descripción de los trabajos realizados:

Los trabajos realizados consistieron en:

Adecuación de áreas para alojar a dos Juzgados de Distrito Mixtos en Torreón, Coahuila, se realizaron demoliciones para la adecuación de áreas y la ubicación de dos locutorios donde se levantaron muros a base de block y se estructuraron con cadenas, castillo y trabes armados con acero de refuerzo dándoles un acabado con mortero cemento arena y aplicación final de pintura vinílica, en la misma área se colocaron rejillas y puertas metálicas tipo tambor, se construyó un baño adecuándolo con lavabo y W.C. de acero inoxidable, así como la adecuación de espacios para oficinas administrativas, áreas de circulación, archivos, sanitarios para hombres y mujeres, instalación de un transformador de 150 KVA, para estar en condiciones de instalar y alimentar luminarias, así como de contactos, apagadores y alumbrado en áreas exteriores, tableros eléctricos y canalizaciones con tubería conduit en muros y plafón, trabajos de mantenimiento a las instalaciones hidráulicas y sanitarias existentes, se adecuaron áreas cerradas y abiertas a base de levantar muros de tablarroca a dos caras con alturas hasta el lecho bajo del plafón con acabados consistentes en, aplicación de pasta acrílica y acabado pintura vinílica, además de muros bajos con remetes de madera de acuerdo al proyecto, fabricación de puertas de comunicación y mantenimiento a las existentes, colocación de puertas metálicas tipo tambor  doble hoja en acceso principal donde ingresarán los indiciados, se complementaron bardas existentes a diferentes alturas con protección de tubería de fierro de 4”, se instalaron equipos de aire acondicionado tipo VRV y tipo Mini

Split, sistema de Voz y Datos, sistema de Video C.C.T.V. que controla el acceso exterior al estacionamiento, así como el interior en acceso principal y acceso a los locutorios por el área de estacionamiento interior, se instaló un sistema de detección de humo como medida de protección y de seguridad al inmueble.

6. Partidas:

| 1.00 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES |
| --- | --- |
| 2.00 | EXCAVACIÓN, ACARREOS Y RELLENOS |
| 3.00 | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA |
| 4.00 | ALBAÑILERÍA |
| 5.00 | CARPINTERÍA |
| 6.00 | CANCELERÍA Y HERRERÍA |
| 7.00 | CERRAJERÍA |
| 8.00 | MUEBLES SANITARIOS |
| 9.00 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |
| 10.0 | INSTALACIÓN SANITARIA |
| 12.0 | ACABADOS |
| 13.0 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |
| 14.0 | AIRE ACONDICIONADO |
| 15.0 | VOZ Y DATOS |
| 16.0 | DETECCIÓN DE HUMO |
| 17.0 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN |
| 19.0 | LIMPIEZA |
| 20.00 | VARIOS |

7. Términos y condiciones de la recepción

| Aspectos Generales | “LA DGIM” lleva a cabo la entrega de los trabajos, en favor de “LA ADMINISTRACIÓN”, quien los recibe de conformidad, con la reserva de que a través de la DGIM se puedan hacer reclamaciones por obra faltante, mal ejecutada, calidad deficiente de los materiales empleados, pagos indebidos, vicios ocultos, incumplimiento al Proyecto Ejecutivo y/o Especificaciones Generales y Particulares de Construcción y de Calidad de los Materiales, y por incumplimiento a las Normas Reglamentarias Federales, Estatales Municipales y Regionales vigentes. |
| --- | --- |
| Aspectos Particulares | Durante el recorrido realizado por la obra se detectaron trabajos no concluidos y detalles que se especifican en el listado que como Anexo número 1 (uno) que forman parte integrante de la presente acta. De acuerdo a observaciones efectuadas, la DGIM, manifiesta que la contratista no cuenta con el dominio de la especialidad, en aire acondicionado por lo que solicita el apoyo a la Administración Regional, para atender lo referente a la puesta en marcha del sistema de aire acondicionado tipo VRV, en la planta baja, así mismo la identificación de fugas utilizando nitrógeno, una vez identificadas y corregidas se realizará el protocolo de arranque de los sistema tipo VRV, como lo indica el fabricante para el arranque de dichos equipos instalados en los pisos uno y dos, la DGIM se compromete aplicar las deductivas de las actividades antes citadas que correspondan a los conceptos del presente contrato. |

8. Otros Hechos:

En este acto se comunica a “LA ADMINISTRACIÓN”, que a partir de la firma de la presente acta, queda bajo su estricta responsabilidad el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos entregados con motivo de la presente obra, como son: los aires acondicionados, sistema de Voz y Datos, sistema de CCTV y Sistema de Detección de Humo, ya que las garantías de los mismos sólo son exigibles si se ha dado los respectivos mantenimientos preventivos marcados en las garantías de fabricación, y la fianza de vicios ocultos no ampara ningún reclamo cuando se omitieron los mantenimientos correspondientes.

Asimismo, para efectos de cualquier mantenimiento, mejora o sustitución de los equipos, instalaciones, componentes o materiales instalados en la obra mencionada, deberán respetarse las especificaciones de los mismos, de acuerdo a los planos as-built y garantías respectivas, con el objeto de evitar cualquier daño o inconveniente en la operación y/o funcionamiento del inmueble o en la seguridad de los operarios.

9. Póliza de seguros de bienes patrimoniales

Asimismo, se reitera a “LA ADMINISTRACIÓN”, que de conformidad a la normatividad aplicable deberá considerarse la inclusión de la presente obra a la póliza de seguro de bienes patrimoniales del Consejo de la Judicatura Federal la presente obra, en términos de sus atribuciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 15:00 horas, en el lugar y fecha que ha quedado señalado, se levanta la presente para que surta efectos legales en tres tantos, que firman de conformidad las personas que en ella intervienen.

| CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL |
| --- |
| Por la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento |  | Por la Administración del Edificio en Torreón, Coahuila |
| Entrega la Obra |  | Recibe la Obra |
| C. Fernando Rocha López Supervisor de la Dirección de Mantenimiento. |  | L. A. Cruz Palafox Osuna Administrador Regional en Torreón, Coahuila |
| Como testigos |  |  |
|  |  | Ing. Antonio Rocha Meraz Jefe de Departamento de Mantenimiento y conservación de inmuebles, en Torreón, Coahuila. |
| Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal |
| Como testigo |  |  |
|  |  | Arq. Oscar Madrigal, Subdirector |

Hoja 6 de 6