ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN RELATIVA AL CONTRATO NO. CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016 DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LOS TRABAJOS DENOMINADO “PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN PUEBLA, PUEBLA”, UBICADO EN AV. LIBERTAD (ANTES CAMINO AL BATÁN) No. 6966 SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN LA CITADA CIUDAD, ADJUDICADO A LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA JONAP S.A. DE C.V.

I.- LUGAR Y FECHA:

En el domicilio ubicado en Av. Libertad (antes camino al Batán) No. 6966, San Francisco Totimehuacan, Puebla, Puebla, lugar que ocupa el predio donde se realizó el “CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN PUEBLA, PUEBLA”, siendo las 11:00 horas del 14 de JUNIO de 2017, encontrándose las partes que intervienen, se levanta la presente acta.

II.-	ASISTENTES:

Por parte de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, el Arq. Alejandro Santa María Calderón, en su carácter de Subdirector de Obra y el Arq. Joel Contreras Ochoa, en su carácter de Jefe de Departamento; por parte de la Dirección General de Auditoría, el  Ing. Julio César López Baduy, en su carácter de Subdirector de Auditoría, como testigo de asistencia; por la empresa contratista Constructora Jonap, S.A. de C.V., el ***************************, en su carácter de Superintendente de Proyecto.

III.-	ANTECEDENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 9 del Acuerdo General 48/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que constituye el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal.

El Poder Judicial de la Federación, tiene como reto la instrumentación y entrada en vigor del Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio en toda la República Mexicana.

El pasado 1 de junio de 2017, mediante escrito s/n, de fecha 1 de junio de 2017, el Representante Legal de Constructora Jonap, S.A de C.V., informó a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, que el 31 de mayo de 2017, fueron concluidos en su totalidad los trabajos relativos al “PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN PUEBLA, PUEBLA”, de conformidad a la Cláusula Cuarta del contrato la cual establece la fecha de conclusión de los trabajos.

En atención al escrito s/n, de fecha 1 de junio de 2017, y de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta párrafo primero del referido contrato, la supervisión interna de la Dirección General   de   Inmuebles  y  Mantenimiento,   cuenta  con  10  días   naturales   para  constatar  la

(En término de lo previsto en los artículos 116 párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada como legalmente confidencial, que encuadra en los ordenamientos mencionados).

conclusión de los trabajos del Centro de Justicia Penal Federal. Por lo anterior, el 1 de junio del año en curso, personal de la supervisión interna procedió a realizar dicha revisión.

Mediante escrito s/n, de fecha 26 de mayo de 2017, el Representante Legal de Constructora Jonap, S.A. de C.V., informó a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, la programación de los cursos de capacitación de las diferentes especialidades instaladas en el inmueble, señalando el día y horarios respectivos, para la asistencia del personal de la Administración Regional en Puebla, Puebla.

Mediante oficio No. SEA/DGIM/DO/0503/2017, de fecha 26 de mayo de 2017, el Director de Obras de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, comunicó a la Administradora Regional en Puebla, Puebla, la programación de los cursos de capacitación, señalando el día y horarios respectivos, para solicitar que el personal adscrito a esa Administración asistieran a la impartición de los mencionados cursos.

Mediante Acta Circunstanciada No. 1, de fecha 1 de junio de 2017, como ANEXO 1, se asentaron 20 detalles y/o trabajos de mala calidad en la terminación de acabados, instruyendo al superintendente ********************************, que contaba con 6 días naturales (7 de junio) para la reparación y conclusión de los mismos, asimismo, la contratista debería informar a la supervisión interna, cuando se termine la reparación de los detalles y/o trabajos mal terminados en acabados, señalados en el ANEXO 1, a más tardar el 7 de junio de 2017.

El superintendente de Proyecto, el ***************************, de Constructora Jonap, S.A. de C.V., mediante escrito s/n, de fecha 7 de junio de 2017, informó al supervisor de obra de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, la conclusión de los detalles y/o trabajos de mala calidad en la terminación de acabados, señalados en el Acta Circunstanciada No. 1 de fecha 1 de junio de 2017.

La supervisión interna de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento conjuntamente con el personal de la contratista Constructora Jonap, S.A de C.V, el 7 de junio del año en curso procedieron a realizar un recorrido por la obra por cada una de las áreas que intervienen en el Proyecto Integral, para verificar la conclusión de los detalles y/o trabajos de mala calidad en la terminación de acabados, señalados en el Acta Circunstanciada No. 1.

Resultado del recorrido: se pudo constatar por parte de la supervisión de obras de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, la conclusión de los 20 detalles y/o trabajos de mala calidad en la terminación de sus acabados, señalados en el Acta Circunstanciada No. 1 de fecha 1 de junio de 2017, procediendo a elaborar y formalizar el Acta Circunstanciada No. 2 de fecha 7 de junio de 2017.

En cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Décimo Segunda.- Terminación y Recepción de los Trabajos y Finiquito, mediante oficio No. SEA/DGIM/1396/2017, de fecha del 5 de junio de 2017, signado por la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, se comunicó a la Dirección General de Auditoría del acto de Entrega-Recepción del inmueble, el cual está programado para el día 14 de junio de 2017 a las 11:00 horas, solicitando su participación al acto.

(En término de lo previsto en los artículos 116 párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada como legalmente confidencial, que encuadra en los ordenamientos mencionados).

Mediante oficio No. SEA/DGIM/DO/0519/2017, de fecha 2 de junio de 2017, signado por el Director de Obras de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, se comunicó a la Administración Regional en Puebla, Puebla, del acto de Entrega-Recepción del inmueble, el cual está programado para el día 14 de junio de 2017 a las 11:00 horas, solicitando su presencia al acto para recibir el Inmueble.

Mediante oficio No. CPJF-DGA-DAO-1899-2017, de fecha 8 de junio de 2017, signado por la Dirección General de Auditoría, comunicó a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, el nombre del auditor que asistiría al acto de Entrega-Recepción de la obra, el día y horario señalado.

Con fecha de 14 de junio de 2017, en visita a la obra conjuntamente con personal de la Administración Regional en Puebla, Puebla y la Supervisión Interna de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, se realiza un recorrido de verificación y conclusión de los trabajos, mismo que queda asentado en acta lo siguiente.

IV.-Descripción y Ubicación

“Proyecto Integral para la Construcción de un Centro de Justicia Penal Federal en Puebla, Puebla”, ubicado en Av. Libertad (antes camino al Batán) No. 6966, San Francisco Totimehuacan, en la citada ciudad.

Contrato No. CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016 de obra pública sobre la base de precio alzado y tiempo determinado, por un monto de $156, 699, 016.78 (Ciento cincuenta y seis millones seiscientos noventa y nueve mil dieciséis pesos 78/100 M.N.) I.V.A. incluido.

Fecha inicio contractual de la obra: 04 de octubre del 2016

Fecha de término contractual de la obra: 31 de mayo del 2017.

Plazo de ejecución: 240 días calendario.

V.-OBJETIVO:

Realizar el acto Físico de Entrega y Recepción del inmueble, así como de los sistemas y equipos de operación instalados en forma permanente, el cual consta de las siguientes áreas y equipos:

ACCESO PRINCIPAL EXTERIOR

- Bahía vehicular

- Banquetas acabado de concreto lavado con guarnición pintada con color amarillo tránsito y carpeta de asfalto.

- Jardineras en concreto a nivel de piso terminado.

- jardineras acabado en mampostería de piedra braza.

- 4 rampas para discapacitados.

- Muro de concreto de .40 m. de alto con tubular de 4” de acero ahogado con pintura esmalte color gris naval con una altura de 2.65 m.

- Muro frontal de fachada en acabado de mampostería de piedra braza con una altura de 3.50 m.

- Cuatro puertas de acceso en muro tubular de 4” de acero con una altura de 2.95 m. con pintura esmalte color gris naval.

- Puerta metálica de dos hojas para acceso a imputados

- Siete lámparas RX11, montadas en poste metálico

- Dos lámparas Wallpack Led, sobre muro de acceso a imputados.

- Dos tomas siamesas

- Llave de nariz

- Barandal metálico en rampa de discapacitados con pintura esmalte color gris naval

- Nicho de medición

CASETA DE VIGILANCIA

- Muros de mampostería de piedra braza con un altura de 3.05 m.

- Firme de concreto armado con acabado de pintura epóxica.

- WC marca Helvex modelo Bolmen con asiento y tapa

- Lavabo American standart Modelo Fiesta

- Mono mando ahorrador marca Helvex

- Jabonera modelo Euro Wipe

- Toallero modelo Euro Wipe

- Porta papel sanitario modelo Euro Wipe

- Espejo de .40 X .90 m.

- Puerta de madera

- Cancelería y puerta de aluminio anodizado color natural.

- Dos lámparas redonda marca Beghelli modelo Rondo

- Apagador sencillo

- Dos contactos dúplex en área de vigilancia a sistema normal

- Dos botones liberadores de plumas

- Un contacto dúplex a sistema de emergencia

- Un nodo de red

- Un apagador sencillo en área de vigilancia

- Barra de trabajo en MDF laminado

- Plafón de tabla roca con acabado en pintura vinílica color blanco

ESTACIONAMIENTO PARA VISITANTES

- Dos plumas para controlar acceso y salida

- Dos cámaras mini domo

- Superficie de rodamiento de asfalto

- 03 cajones de estacionamiento para discapacitados

- 17 cajones de estacionamiento

- una lámpara RX11, montadas en poste metálico

- Rejilla de boca de tormenta

- Puerta tubular de 4” de acero con una altura de 2.95 m. con pintura esmalte color gris naval.

- Señalización de protección civil

- Cuarenta topes hule reciclado de alta calidad color negro

ESTACIONAMIENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS

- Dos plumas de acceso para entrada y salida por medio de dos lectoras de tarjeta HID

- Dos cámaras minidomo

- Superficie de rodamiento de asfalto y concreto hidráulico en rampas

- 10 lámparas solares RX11 con foto celdas montadas en poste metálico

- 10 lámparas SLS con foto celdas, montadas en poste metálico

- 04 Cajones para discapacitados

- 88 cajones de estacionamiento

- Cubierta para vehículos en ocho cajones para titulares

- Lámparas doble tubo de led ilumina en cubierta para  titulares

- Andadores de transición entre estacionamiento y edificio con cubiertas metálicas y policarbonato

- Dos cámaras mini domo

- Dos hidrantes

- Barda perimetral a base de muro de concreto de block macizo pintado de color blanco

- Señalización de trafico protección civil

- ½ poste como barrera metalica en acceso a estacionamiento

- Muros de protección de piedra braza con barandales metálicos pintados color gris naval

PLAZA CÍVICA

- Piso acabado en piedra recinto gris

- Muro de mampostería de piedra braza con letrero Poder Judicial de la Federación formado por letras individuales tipo Arial de .30 m. de altura de lámina de latón calibre 20 con lámina de aluminio dorado y Escudo Nacional de .60 m. de diámetro en la mina de aluminio dorado

- Asta bandera de 12 m. de altura con sistema de poleas y cables de acero.

- Ocho lámparas Girasole

- Área ajardinada con pasto quikuyo

- Planta perenne fornio verde

- Dos lámparas SLS exterior montadas en poste metálico

CUARTO DE BASURA

- Muros de mampostería de piedra braza

- Lámpara doble tubo de led ilumina

- Un apagador sencillo

- Piso de concreto armado pulido con pintura epóxica color gris naval

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

- Muros de mampostería de piedra braza

- Contacto dúplex

- Motor eléctrico 1.5 HP a 220 volts

- Un extractor a 110 volts

- Tanque con una capacidad de .04 lt/s

- Sistema de monitoreo

CUARTO DE BOMBAS

- Cisterna de agua tratada con capacidad de 11, 000 lts, con tapas metálicas pintadas con pintura alquídalica color gris naval

- Cisterna de agua potable con capacidad de 40, 000 lts, con tapas metálicas pintadas con pintura alquídalica color gris naval

- Cuatro cárcamos secos con una válvula de paso de 8” de diámetro

- Un cárcamo de bombeo de agua tratada con tapas metálicas de rejilla Irving pintadas con pintura alquídalica color gris naval

- Un cárcamo de bombeo de agua potable, con tapas metálicas de rejilla Irving pintadas con pintura alquídalica color gris naval

- Sistema dúplex para agua tratada de 3 HP a dos lt/s con tablero de control

- Sistema dúplex para agua potable de 5 HP a 4.96 lt/ con tablero de control

- Sistema de red contra incendio tipo paquete con una bomba jokey, bomba eléctrica y bomba de combustión interna a diesel con tablero de control

- Un tanque de día a diesel de 130 lts. Con dique de seguridad

- Un tablero NQ430L2C CMSC1, con un interruptor principal de 3x125 Apm, un interruptor de 3x100 Amp. Y dos interruptores de 1x20 amp.

- Un tablero NQ418L1C MAQ, con un interruptor principal de 3x20 Amp., cuatro interruptores 1x15 Amp. y un interruptor de 1x20Amp.

- Un tablero NQ430L2C SGEBO, con un interruptor principal de 3x100Amp. un interruptor de 3x30 Amp., un interruptor de 2x40 Amp. y un interruptor de 2x20 Amp.

- Cuatro lámparas ilumina

- Un apagadores sencillos dúplex

- Un contacto dúplex

- Un contacto regulado

- Un tablero de control para la planta de tratamiento

- Sistema de control de acceso mediante controladora y lector de tarjeta HID y botón liberador

- Piso de losa maciza de concreto armado pulido con terminado en pintura epóxica color gris naval

- Un extintor de 15 Lbs de mano

- Puertas y ventilas de rejilla tipo Louver pintadas en anticorrosivo color gris naval

- Cuatro lámparas tipo Wallpack en exterior

- Un tablero de monitoreo PLC

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

- Muros de mampostería de piedra braza

- Puertas metálicas de Louver

- Ventilas tipo Louver

- Subestación Eléctrica de 13200 Volts Marca Schneider Electric No. Catalogo 7A-024-1

- Transformador de 500 KVA, Marca VOLTRAN tipo SECO No. Serie 1035091357

- Un tablero General 2000 Amp. QDLOGIC GE, con un interruptor principal de 1000 volts, un interrupto de 3x1200 Apm., un interruptor de 3x800 Apm. y dos interruptores de 3x100 Amp.

- Tablero de Transferencia de 600 KVA, No. Serie 1489923RE 1x100 y 1x225

- Planta de emergencia de 300 KW. Marca Generac

- Un tablero NQ418 L1C PBCSE con u interruptor principal de 3x20 Amp., tres interruptores principales de 1x20 Amp. y un interruptor de 1x15 Amp.

- Un tablero NQ418L1C SUB, con un interruptor principal de 3x30 Amp., seis interruptores de 1x15 Amp. y tres de 1X20 Amp.

- Seis Lámparas ilumina

- Tres contactos dúplex a tensión normal

- Un contacto dúplex a tensión regulada

- Tres apagadores sencillos

- Un tablero de alumbrado

- Un tablero de contactos

- Control de acceso a base de una lectora y un botón de liberación

- Un gabinete con equipo de protección

- Cuatro tarimas aislantes

- Un extintor

- Tablero de monitoreo SHNEIDER

ACCESO A IMPUTADOS

CASETA DE VIGILANCIA

- Muros de mampostería de piedra braza con un altura de 3.05 m.

- Firme de concreto armado con acabado de pintura epóxica.

- WC marca Helvex modelo Bolmen con asiento y tapa

- Lavabo American standart Modelo Fiesta

- Mono mando ahorrador marca Helvex

- Jabonera modelo Euro Wipe

- Toallero modelo Euro Wipe

- Porta papel sanitario modelo Euro Wipe

- Espejo de .40 X .90 m.

- Puerta de madera

- Cancelería y puerta de aluminio anodizado color natural.

- Dos lámparas redonda marca Beghelli modelo Rondo

- Un apagador sencillo

- Dos contactos dúplex en área de vigilancia a sistema normal

- Dos llaves de seguridad para abrir las esclusas

- Un contacto dúplex a sistema de emergencia

- Un nodo de red

- Un apagador sencillo en área de vigilancia

- Barra de trabajo en MDF laminado

- Plafón de tabla roca con acabado en pintura vinílica color blanco

- Dos lámparas box Led entre esclusas

- Dos cámara tipo bala

- Un portón de herrería para esclusa automatizada con brazos hidráulicos, pintada con anticorrosivo color gris naval

- Muro tubular de 4” de acero con una altura de 2.65 m. con pintura esmalte color gris naval

- Rodamiento de concreto hidráulico

- Muro de mampostería de piedra braza con una altura de 6 m.

- Siete lámparas box led

- Lámpara LSL-40 en montada en poste metálico

ÁREA AJARDINADA ENTRE ESTACIONAMIENTO Y EDIFICIO

- Cinco palmas Washingtonia

- Planta ornamental amaranto rojo

- Piedra blanca de rio

- Césped alfombra Quikuyo

- Planta lavanda

- Planta duranta golden

ÁREA AJARDINADA ENTRE EDIFICIO Y IMPUTADOS

- Seis palmas Washingtonia

- Planta ornamental amaranto rojo

- Césped alfombra Quikuyo

- Piedra de rio

- Cinco lámparas de poste

FILTRO DE CONTROL DE ACCESO

- PLAZA DE ACCESO

- Piso piedra recinto negro acabado natural de .40 x .60

- Letrero en fachada a base de lámina de aluminio dorado anodizado. formado por letras individuales tipo Arial de .40 m. de altura de lámina de latón calibre 20 con lámina de aluminio dorado

- Escudo nacional de 110cm. De diámetro, espesor de 10cm de canto frente en chapa de aluminio dorado anodizado

- Dos lámparas girasole

- Una cámara tipo PTZ

- ACCESO PRINCIPAL

- Puerta de acceso a base de 2 hojas de cristal templado claro tipo H de 12.7 mm de espesor con Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada con dos fijos.

- Puerta de salida a base de 2 hojas de cristal templado claro tipo H de 12.7 mm de espesor con Jaladera y chapa integrada con dos fijos.

- FILTRO DE ACCESO

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm.

- Dos canceles con fijos de cristal templado claro tipo H de 12.7 mm de espesor con vista a jardín interior.

- Área de atención con cancel en aluminio anodizado natural, cristal claro flotado de 6mm y mostrador de MDF y acabado en laminado plástico.

- Área de información con cancel en aluminio anodizado natural, cristal claro flotado de 6mm y mostrador de MDF y acabado en laminado plástico.

- Dos Puerta de cortesía tipo bandera con lectora de tarjeta para acceso y botón liberador cada una.

- Dos torniquetes de acceso marca digesan con lectora de tarjeta para control de acceso y botón de liberación de pánico en ventanilla de atención.

- Dos torniquetes de salida marca digesan con lectora de tarjeta para control de acceso y botón de liberación de pánico en ventanilla de atención.

- 1 computadora Core i5 marca Dell con 8gb de Ram y capacidad de almacenamiento de 500gb, con monitor, teclado y ratón.

- 1 Cámara digital marca Logitech 1080p. C920 HD PROWEBCAM

- Un anunciador remoto marca NOTIFIRE BY HONEYWELL RE02

- Puerta a base de bastidor de madera de pino de 1ra

- Puerta de acceso a base de 2 hojas de cristal templado claro tipo H de 12.7 mm. Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada.

- Puerta de salida a base de 2 hojas de cristal templado claro tipo H de 12.7 mm. Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada.

- Puerta de entrada y salida a base de 1 hoja de cristal templado claro tipo H de 12.7 mm. Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada.

- 12 Lámparas modelo Rondo

- Cinco lámparas modelo Planex

- Falso plafón de fibra mineral de 61x61 cm en color blanco con platabanda a base de Tablaroca acabado color blanco.

- Una Unidad paquete marca York

- Cinco detectores de humo

- Seis sensores de presencia

- Un termostato

- Una estación manual del sistema contra incendio

- Un extintor de 6 kg.

- Nueve difusores de aire

- Nueve retornos

- Dos señalamiento luminosos de salida

- Tres cámaras minidomo

- Una cámara PTZ exterior

- Dos estaciones de rondines

- Nueve contactos dúplex a tensión normal

- Cinco contactos dúplex a tensión regulada

- Cuatro salidas de voz y datos sencillas

- Dos salidas de voz y datos dobles.

- ÁREA DE CUBIERTA DE POLICARBONATO

- Piso de piedra recinto de .60 x.40 m.

- Seis lámparas girasole con fotocelda

- Techumbre de policarbonato

- Herrería tubular de 4” de acero con una altura de 2.65 m. con pintura esmalte color gris naval.

ACCESO A EDIFICIO

PLANTA BAJA

- Acceso principal

- Puerta de acceso y salida a base de 2 hojas de cristal templado claro tipo H de 12mm.  Con fijos de cristal templado claro de 12mm. Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada.

- Pasillo de acceso principal e interior de inmueble con acabado en piso y zoclo de Granito “Sal y Pimienta” de .60 x 1.20 x1.5 cm.

- Muros de tabla cemento a una y dos caras, acabado pintura color blanco mate.

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, acabado pintura color blanco mate.

- Muros de block hueco de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Muro de acceso en color gris Jonap, con apotegma a “Morelos” letras fabricadas en aluminio arquitectónico rayado plata.

- Nueve lámparas rondo

- Dos detectores de humo

- Dos sensores de presencia

- Un letrero luminoso de salida

- Dos rejillas de inyección de aire acondicionado

- Dos rejillas de extracción de aire

- Falso plafón de fibra mineral de 61x61 cm en color blanco con platabanda a base de tabla-roca acabado color blanco.

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Sala de Usos Múltiples.

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra .90 x 2.10 m.

- Dos lámparas Planex

- Un detector de humo

- un contacto dúplex a tensión regulada

- Un contacto a tensión normal

- Un contacto dúplex a emergencia

- Una salida de voz y datos

- Un apagador sencillo

- Área PGR

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Cancelería de cristal claro templado 12.7 mm integrado por 1 puerta Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrad y fijo lateral

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate.

- Un apagador sencillo

- Un difusor de aire acondicionado

- Un lámpara Planex

- Un detector de humo

- Un contacto dúplex a tensión normal

- Un contacto dúplex a emergencia

- Una salida de voz y datos doble

- CECOM Mantenimiento (equipado).

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Cancelería de cristal claro templado 12.7 mm integrado por 1 puerta Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada y fijo lateral

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate.

- Un mueble para estación de trabajo en madera laminada en color blanco y una 1 silla

- Un tablero inteligente para detección de humo marca Notifire by Honeywell

- Un evaporador de aire tipo Cassette

- Dos detectores de humo

- Un sensor de presencia

- Una lámpara Planex

- un rack de pedestal de siete pies

- Dos switchs POE de 48 puertos

- Un NVR Honeywell

- Un teclado Dell

- Una computadora Dell Multiplex

- Monitor Dell

- Teclado Dell

- Mouse Óptico Dell

- Impresora de Tally PRN7 de matriz de punto

- Un sistema de supresión de incendios

- Tres contactos Dúplex a tensión regulada

- Dos contactos dúplex a emergencia

- Tres contactos dúplex a tensión normal

- Seis puntos de red

- Una estación manual con capelo

- Un control de acceso con lectora de tarjeta y botón liberador

- Una sirena estrobo

- Dos monitores de 24” marca BenQ

- Una pantalla de 32” led Marca Spectra

- Una cámara minidomo

- CECOM Coordinación de Seguridad (equipado)

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Cancelería de cristal claro templado 12.7 mm integrado por 1 puerta Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate.

- Muros de block de concreto, aplanado pulido, recubrimiento de textura y acabado en color blanco mate.

- 2  Pantallas planas tecnología Led de 50 pulgadas, marca LG

- 1 software GS-01 Digytool Free

- 2 Lectores de puntos de rondin marca Digitool modelo GC02 con capacidad para 10000 lectoras.

- 1 sistema de supresión de incendio

- una cámara minidomo

- una repetidora Notifire RE01

- Una estación manual con capelo

- Un evaporador de aire acondicionado tipo Cassette

- Dos detectores de humo

- Un sensor de presencia

- Una lámpara Planex

- Una pantalla Touch para monitor de aire acondicionado de 5”, con guarda de acrílico

- Dos contactos a tensión normal

- Dos contacto a emergencia

- Cuatro contactos a tensión regulada

- Una salidas de voz y datos triple

- Una salidas de voz y datos doble

- Una salida de voz y datos para mantenimiento simple

- Una salida de voz y datos para mantenimiento doble

- Un escritorio para dos capturistas

- Un joystick para cámaras PTZ mca. Honeywell

- Una computadora Dell Optiflex 3020, para el sistema de CCTV, con software MAXPRO DVR No. CDKEY 31126_AB

- Un monitor marca BENQ de 22” GW2270

- Un Mouse Dell

- Un teclado Dell

- Una computadora Dell Optiflex 3020, para el sistema de rondines y control de acceso software de control de acceso AXTRAXNG Free

- Un monitor marca BENQ de 22” GW2270

- Un Mouse Dell

- Un teclado Dell

- Un sistema de control de accesos con lector de tarjeta y botón liberador

- Una sirena de estrobo

- Una estación de rondin

- Correspondencia Común.

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Área de atención con cancel en aluminio anodizado natural, cristal claro flotado de 6mm y mostrador de bastidor de madera de pino y acabado en laminado plástico

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate.

- Muros de block de concreto, aplanado pulido, recubrimiento de textura y acabado en color blanco mate.

- Un sensor de presencia

- Tres lámparas Planex

- Dos difusores de aire acondicionado

- Dos retornos de aire acondicionado

- Un detector de humo

- Cinco contactos dúplex a tensión normal

- Tres contactos dúplex a emergencia

- Tres salidas dobles de voz y datos

- Una salida sencilla de voz y datos

- Un letrero de señalización de extintor

- Policía procesal

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Cancelería de cristal claro templado 12.7 mm integrado por 1 puerta Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada y fijos laterales

- Un detector de humo

- Un sensor de presencia

- Una lámpara Planex

- Una lámpara rondo

- Un difusor de aire acondicionado

- Un retorno de aire acondicionado

- Dos contactos Dúplex a tensión normal

- Un contacto dúplex a emergencia

- una salidas de voz y datos dobles

- una salida de voz y datos sencilla

- Cuarto Eléctrico

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Una lámpara Planex

- Un detector de humo

- Un apagador sencillo

- Un tablero General QDLogic auto soportado con un interruptor principal de 1200 volts, un interruptor PBA1 de 50 Amp., un interruptor PNSGR DE 150 Amp., un interruptor PNAA2 de 60 Amp., un interruptor PNCC1 de 60 Amp., un interruptor de AZAA1 de 150 Amp., un interruptor PBAE de 60 Amp., un interruptor PNA1 DE 60 Amp., un interruptor SEEL de 60 Amp., un interruptor AZAL de 60 Amp., un interruptor PBCC1 de 50 Amp., un interruptor AZAA3 de 350 Amp., un interruptor CFE de 200 amp., un interruptor PBAA2 de 225 Amp., un interruptor SPD de 100 Amp., un interruptor PBCR1  de 80 Amp., un interruptor SGEBO de 150 Amp.

- Un supresor de picos

- Un tablero NF430L2C SGN para el sistema de contactos Normales, con un interruptor principal de 225 Amp., un interruptor PNCN1 de 100 Amp., un interruptor PBCN1 de 80 Amp., un interruptor PBCSE de 20 Amp., un interruptor PBCN2 de 70 Amp., un interruptor SPD de 70 Amp.

- Un supresor de picos GE TR 5000

- Un tablero I-Line SGA con un interruptor principal de 800 Amp., un interruptor PBAA1 de 150 Amp., un interruptor AZAA2 de 350 Amp., un interruptor PNAA1 de 30 Amp., un interruptor AZAA4 de 250 Amp.

- Un tablero NQ442L2C PBAE con un interruptor principal de 40 Amp., 17 interruptores de 1x15 Amp. Dos interruptores de 1x20, un interruptor de 3x30, un interruptor de 3x20.

- Un tablero NQ442L2C PBAA1 con un interruptor principal de 80 Amp., 14 interruptores de 2x20, un interruptor de 3x60.

- Un tablero NQ430L4C PBAA2 con un interruptor Principal de 225 Amp., dos interruptores de 3x100 y un interruptor de 1x15.

- Un tablero NQ442L2C PBA1 con un interruptor principal de 3X50 Amp., 36 interruptores de 1x15.

- Un tablero NQ430L1C PBCC1 con un interruptor principal de 3x70, 22 interruptores de 1x20.

- Un tablero NQ439L1C PBCN1 con un interruptor principal de 3x80, 22 interruptores de 1x20.

- Un tablero NQ439L1C PBCN2 con un interruptor principal de 3x70, 21 interruptores de 1x20.

- Un contacto dúplex a tensión normal

- Una salida de voz y datos sencilla

- Una barra del sistema de tierras

- Un control de acceso con lector de tarjeta y botón liberador

- Un equipo mini Split de 2 ton. de refrigeración.

- SITE

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de block de concreto, aplanado pulido, recubrimiento de textura y acabado en color blanco mate.

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Piso Falso Tate Access floor con tres rejillas de ventilación

- Cuatro lámparas Planex

- Cuatro lámparas rondo

- Dos detectores de humo

- Una cámara minidomo

- Un sistema de charola de 24”

- Un sistema de supresión de incendio Amp.,

- Un Tablero NQ430L1C, con un interruptor principal de 3x70, 16 interruptores de 1x20, un interruptor de 1x15, tres interruptores de 2x20 y un interruptor de 3x70 Amp.

- Un supresor de picos GE TR 5000

- Un tablero NQ418L1C CFE con un interruptor principal de 3x100, un interruptor 2x70 y un interruptor de 1x30.

- Un gabinete de siete pies con cinco paneles de parcheo de 48 unidades con dos PDU de 12 unidades con cinco organizadores

- Un gabinete de siete pies con tres paneles de parcheo de 48 unidades con dos PDU de 12 unidades, dos organizadores

- Dos equipos de precisión Liebert PDX

- Dos sensores de detección de humo bajo piso elevado

- Cinco contactos Dúplex a tensión normal a muro

- Quince contactos de seguridad de media vuelta

- Cuatro contactos dúplex a tensión regulado

- Sistema de charola en piso falso

- Control de acceso con una lectora de tarjeta y botón liberador

- Estación manual con capelo

- Sirena estrobo

- Un apagador doble

- Rampa de acceso con antiderrapante

- Servicio Medico

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate.

- Muros de block de concreto, aplanado pulido, recubrimiento de textura y acabado en color blanco mate.

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio Duovent climaglass

- Mueble de MDF laminado con tarja marca TEKA y llave ahorradora

- Lavamanos de pedestal

- Cuatro lámparas Planex

- Un sensor de presencia

- Un detector de humo

- Dos difusores de aire acondicionado

- Dos rejillas de retorno

- Un termostato para control de aire acondicionado

- Dos contactos dúplex a tensión normal

- Un contacto a emergencia

- Dos contactos Duplex a falla tierra

- Una salida de voz y datos doble

- Sala de Lactancia

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate.

- Mueble de MDF laminado con tarja marca TEKA y llave ahorradora

- Muro bajo de Tablaroca dos caras con remate de madera

- Una lámpara Planex

- Un difusor de aire acondicionado

- Un retorno de aire acondicionado

- Un apagador sencillo

- tres contactos dúplex falla a tierra

- Sala de Espera

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate.

- Un muro de block de concreto recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate.

- una lámpara Planex

- un detector de humo

- un difusor de aire acondicionado

- un retorno de aire acondicionado

- un sensor de presencia

- un contacto dúplex a tensión normal

- un contacto dúplex a emergencia

- una salida doble de voz y datos

- Defensoría Pública.

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Cancelería de cristal claro templado 12.7 mm integrado por 1 puerta Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio duovent climaglass

- Archiveros de MDF con repisas y con puertas dobles terminado laminado plástico en color blanco, tres piezas

- Mueble de cafetería

- Muros de madera para cubrir archiveros cuatro piezas

- Muros bajos con dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate, con remate de madera en la parte superior

- Siete lámparas rondo

- 23 lámparas Planex

- Diez difusores para aire acondicionado

- Nueve retornos para aire acondicionado

- 15 sensores de presencia

- ocho detectores de humo

- un letrero de salida

- tres termostato para control de aire acondicionado

- Dos alarma de estrobo

- Siete contactos dúplex a emergencia

- un contacto dúplex para impresora

- un contacto dúplex para copiadora

- ocho contactos dúplex a tensión normal

- 16 contactos normales falla a tierra

- 18 salidas de voz y datos  dobles

- siete salidas de voz y datos sencillas

- señalización de protección civil

- Testigos de cargo

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Muro bajo de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate con remate de madera

- Puerta de madera de pino de 1ra de .90 x 2.10 m.

- Lámpara Planex

- Un sensor de presencia

- Un detector de humo

- Un difusor de aire acondicionado

- Un retorno de aire acondicionado

- Un contacto dúplex a tensión normal

- Un contacto dúplex a emergencia

- Una sirena estrobo

- Una estación de rondín

- Testigos de descargo

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Muro bajo de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate con remate de madera

- Puerta de madera de pino de 1ra de .85 x 2.10 m.

- Lámpara Planex

- Un sensor de presencia

- Un detector de humo

- Un difusor de aire acondicionado

- Un retorno de aire acondicionado

- Un contacto dúplex a tensión normal

- Un contacto dúplex a emergencia.

- Área disponible

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Muros de block de concreto, aplanado pulido, recubrimiento de textura y acabado en color blanco mate.

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio duovent climaglass

- 16 lámparas Planex

- cuatro detectores de humo

- Dos apagadores de dobleskmklnb b bn gyh

- Tres termostatos para control de aire acondicionado

- Seis difusores de aire acondicionado

- Siete rejillas de retorno para aire acondicionado

- Dos MRX16 de tres watts

- Una puerta de aluminio

- Tres contactos dúplex a tensión normal

- Seis salidas dobles de voz y datos

- Señalización protección civil

- un estrobo con sirena

- Jardín interior

- Muros de block de concreto, forados Panel de fibrocemento Cempanel rectificado de 10 mm de espesor, colocado sobre bastidor metálico de 9.2 cm., cal. 20 a cada 40.7 cm máximo. Con membrana barrera de vapor Tyvek

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio duovent climaglass

- Piso piedra recinto negro acabado natural de .40 x .60

- Dos lámparas Wallpack

- Una palma de Washintonia

- Cubre suelo dedo de moro

- Piedra blanca de rio

- Dos coladeras de pretil

- Una fotocelda

- Resguardo infantil

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de block de concreto, aplanado pulido, recubrimiento de textura y acabado en color blanco mate.

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio duovent climaglass

- Cancelería de cristal claro templado 12.7 mm integrado por 1 puerta Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada y dos fijos

- Dos lámparas Planex

- Un sensor de presencia

- Un detector de humo

- Un difusor del aire acondicionado

- Una rejilla de extracción de aire acondicionado

- Una cámara minidomo

- Un contacto dúplex a tensión normal

- Un contacto dúplex a tensión regulada

- Una tapa ciega

- Una salida de voz y datos sencilla

- Núcleo de Elevador Público

- Muros de block de concreto.

- Dos Puertas fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Elevador modelo zoom, marca Vertika, capacidad de 5 personas, (350 kg) en acero inoxidable con botonera interior

- Dos botoneras una en cada en cada nivel exterior

- Señalización protección civil

- Escalera Acceso a Público en General

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Barandal de aluminio anodizado natural a base: con refuerzo de acero de 1 ½ x 1 ½ calibre 14, placa de acero de ¼, primario anticorrosivo, poste de aluminio de 1 ¾ x 3 ,3 franjas de rompe vista ovalado y pasamanos de 3” de diámetro anodizado natural.

- Muros de block de concreto, aplanado pulido, recubrimiento de textura y acabado en color blanco mate.

- Dos lámparas rondo

- Dos sensores de presencia

- Un área de bodega bajo la escalera con una lámpara ilumina, un apagador sencillo, una puerta lisa de madera.

- Área de vestíbulo de Elevador Público

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Tres lámparas rondo

- Un sensor de presencia

- Un detector de humo

- Un difusor de aire acondicionado

- Una rejilla de extracción de aire acondicionado

- Un termostato para control de aire acondicionado

- Un contacto dúplex a tensión normal

- Una estación de rondín

- Núcleo de Baños Hombre ( Públicos)

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Piso de Porcelanato marca Interceramic, modelo Osaka light gray de 60 x 60 cm mate de primera.

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- lambrín de Porcelanato marca Interceramic, modelo Tessuto basalto Black 60x60 primera fijado con adhesivo porcelánico marca Crest, con junta de 2mm con boquilla marca Interceramic sin arena

- lambrín de Porcelanato marca Interceramic, modelo hábitat canvas 40x60 primera fijado con adhesivo porcelánico marca Crest, con junta de 2mm con boquilla marca Interceramic sin arena color

- Barra de mármol blanco carrara.

- Tres lavabos lucerna de sobreponer con llaves ahorradoras marca Helvex

- Dos W.C. Helvex TZF-NAO blanco con fluxómetro y asiento.

- Dos Mingitorio secos marca Helvex

- Mamparas y puertas en lámina de acero inoxidable sanimodul modelo standart, con 2 puertas y pasadores.

- Dos porta papeles marca euro wipe

- Un dispensador de toallas marca. euro wipe

- Un dispensador de jabón marca. euro wipe

- Una Luna flotada a base de espejo de vidrio de 6 mm.

- Cuatro lámparas rondo

- Cuatro sensores de presencia

- Un rejilla de inyección de aire acondicionado

- Tres rejillas de extracción

- Un contacto dúplex puesta a tierra a tensión normal

- Una coladera

- Cuarto de aseo

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- Tarja marca TEKA con llave ahorradora

- Piso de Porcelanato marca Interceramic, modelo Osaka light gray de 60 x 60 cm mate de primera

- Closet de madera  con dos puertas abatibles

- Una lámpara tipo rondo

- Una rejilla de extracción

- Ducto de servicio con puerta de madera de pino de 1ra

- Una lámpara ilumina

- Un apagador sencillo

- Un contacto dúplex Falla a tierra

- Letrero de área de intendencia

- Sanitario Discapacitado

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Piso de Porcelanato marca Interceramic, modelo Osaka light gray de 60 x 60 cm mate de primera.

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- lambrín de Porcelanato marca Interceramic, modelo Tessuto basalto Black 60x60 primera fijado con adhesivo porcelánico marca Crest, con junta de 2mm con boquilla marca Interceramic sin arena

- lambrín de Porcelanato marca Interceramic, modelo hábitat canvas 40x60 primera fijado con adhesivo porcelánico marca Crest, con junta de 2mm con boquilla marca Interceramic sin arena color

- Barra de mármol blanco carrara.

- 1 lavabos lucerna de sobreponer con llave ahorradora

- 1 W.C. Helvex TZF-NAO blanco con fluxómetro y asiento.

- 1 porta papeles marca euro wipe

- 1 dispensador de toallas marca. euro wipe

- 1 dispensador de jabón marca. euro wipe

- Luna flotada a base de espejo de vidrio de 6 mm.

- Una lámpara rondo

- Un sensor de presencia

- Un contacto Dúplex puesta a tierra

- Un barra apoyo

- Una rejilla de extracción

- Núcleo de Baños Mujeres (Públicos)

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Piso de Porcelanato marca Interceramic, modelo Osaka light gray de 60 x 60 cm mate de primera.

- Muros de block de concreto, aplanado pulido, recubrimiento de textura y acabado en color blanco mate.

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra con rejilla

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- lambrín de Porcelanato marca Interceramic, modelo Tessuto basalto Black 60x60 primera fijado con adhesivo porcelánico marca Crest, con junta de 2mm con boquilla marca Interceramic sin arena

- lambrín de Porcelanato marca Interceramic, modelo hábitat canvas 40x60 primera fijado con adhesivo porcelánico marca Crest, con junta de 2mm con boquilla marca Interceramic sin arena color

- Barra de mármol blanco cerrara.

- Tres lavabos lucerna de sobreponer con llave ahorradora

- 3 W.C. Helvex TZF-NAO blanco con fluxómetro y asiento.

- Mamparas y puertas en lámina de acero inoxidable sanimodul modelo estándar, con 3 puertas y pasadores.

- 3 porta papeles marca euro wipe

- 1 dispensador de toallas marca. euro wipe

- 1 dispensador de jabón marca. euro wipe

- Luna flotada a base de espejo de vidrio de 6 mm.

- Cuatro lámparas rondo

- Cuatro sensores de presencia

- Una rejilla de inyección de aire

- Tres rejillas de extracción

- Un contacto dúplex puesta a tierra

- Una coladera

- Pasillo de sanitarios

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de block de concreto, aplanado pulido, recubrimiento de textura y acabado en color blanco mate.

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- Ocho lámparas rondo

- Tres sensores de presencia

- Una estación manual

- Un termostato para control de aire acondicionado

- Tres detectores de humo

- Dos contactos dúplex puesta a tierra

- Una salida de voz y datos sencilla

- Cuatro difusores de inyección de aire acondicionado

- Cuatro rejillas de extracción de aire acondicionado

- seis letreros de señalización

- Un hidrante con manguera, chiflón y manómetro

- Espacio Lúdico.

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Cancelería de cristal claro templado 12.7 mm integrado por 1 Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada puerta y 7 fijos

- Muros de block de concreto, aplanado pulido, recubrimiento de textura y acabado en color blanco mate.

- Cinco lámparas Planex

- Dos sensores de presencia

- Dos detectores de humo

- Cuatro difusores de aire acondicionado

- Tres rejillas de retorno

- Una cámara minidomo

- Cuatro contactos dúplex a tensión normal

- Cuatro contactos dúplex a emergencia

- Dos salidas dobles de voz y datos

- Despacho Jurídico.

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Cancelería de cristal claro templado 12.7 mm integrado por 2 puertas con Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada y 16 fijos

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio Duovent Climaglass

- Tres módulos de archiveros con entrepaños y puertas dobles fabricados en MDF y laminado plástico color blanco

- Un mueble de cafetería fabricado en MDF laminado plástico en color blanco con tarja marca TEKA y llave monomando

- Ocho muros de madera para cubrir archiveros

- Diez lámparas Planex

- Cinco lámparas rondo

- Seis detectores de humo

- Una bocina estrobo

- Ocho sensores de presencia

- Dos termostatos para control de aire acondicionado

- Siete difusores de aire acondicionado

- Cinco rejillas de extracción de aire acondicionado

- Ocho salidas dobles de voz y datos

- Cinco salidas sencillas de voz y datos

- cuatro contactos dúplex a emergencia

- cuatro contactos dúplex a tensión normal

- Diez contactos dúplex falla a tierra

- un contacto de impresora

- Despacho Logístico administrativo.

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Cancelería de cristal claro templado 12.7 mm integrado por 1 puerta Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada y fijo

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio Duovent Climaglass

- Tres módulos de archiveros

- Un mueble de cafetería

- Ocho muros de madera para cubrir archiveros

- Quince lámparas Planex

- Cinco lámparas rondo

- Diez sensores de presencia

- Seis detectores de humo

- Una bocina de estrobo

- Siete difusores de inyección de aire acondicionado

- Seis difusores de extracción de aire acondicionado

- Dos letreros de señalización

- 11 salidas dobles de voz y datos

- cinco salidas sencillas de voz y datos

- cinco contactos dúplex a emergencia

- 10 contactos dúplex a tensión normal

- 10 contactos dúplex falla a tierra

- un contacto dúplex a impresora

- Pasillo de salida posterior

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio Duovent Climaglass

- cinco lámparas rondo

- tres sensores de presencia

- tres detectores de humo

- dos letreros de salida

- tres difusores de aire acondicionado

- tres extractores de aire acondicionado

- dos estaciones manuales

- un estrobo con sirena

- un gabinete de contra incendio con manguera, chiflón y manómetro

- seis letreros de señalización

- un termostato para control de aire acondicionado

- una puerta de salida de emergencia de cristal templado de 12,7 mm. con Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada

- Cuatro contactos dúplex a tensión normal falla tierra

- Un contacto dúplex a tensión regulado

- Una salida sencilla de voz y datos

- Una estación rondín

- Núcleo de Elevador de Acceso a Servidores Públicos

- Muros de block de concreto.

- Dos puertas fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Elevador modelo zoom, marca Vertika, capacidad de 5 personas, (350 kg) en acero inoxidable con una botonera interior

- Dos botoneras exteriores una en cada nivel

- Letreros de protección civil

- Área de vestíbulo de Elevador

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Tres lámparas rondo

- Un sensor de presencia

- Un detector de humo

- Dos contactos dúplex a tensión normal

- Escalera Acceso a Servidores Públicos

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Barandal de aluminio anodizado natural a base: con refuerzo de acero de 1 ½ x 1 ½ calibre 14, placa de acero de ¼, primario anticorrosivo, poste de aluminio de 1 ¾ x 3 ,3 franjas de rompe vista ovalado y pasamanos de 3” de diámetro anodizado natural.

- Muros de block de concreto, aplanado pulido, recubrimiento de textura y acabado en color blanco mate.

- Dos lámparas rondo

- Dos sensores de presencia

- Un área de bodega bajo la escalera con una lámpara ilumina, un apagador sencillo, una puerta lisa de madera.

- Área de acceso a traslado de indiciados

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Firme de concreto rayado

- Guarniciones con pintura amarillo trafico

- Falso Plafón corrido con tablero cemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm

- Tres Portones de herrería a dos hojas

- 36 Lámparas antivandálico Teura

- cuatro cámaras minidomo

- Celdas para indiciados ( 4 áreas)

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Firme de concreto pulido con acabado de pintura epóxica color gris naval

- Banca de concreto con acabado de pintura epóxica color gris naval

- Puertas de herrería con mirilla

- Falso Plafón corrido con tabla cemento de 1/2" de espesor marca USG

- Ocho lámparas  antivandálicas Teura

- Baños indiciados ( 2 áreas)

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Firme de concreto pulido con acabado de pintura epóxica color gris naval

- Lavamanos de acero inoxidable

- Llave de acero inoxidable

- W.C. de acero inoxidable

- Botón de liberación de agua

- Puertas de herrería con mirilla pintadas con anticorrosivo color gris naval

- Falso Plafón corrido con tabla cemento de 1/2" de espesor marca USG

- Dos lámparas Teura

- Oficina  resguardo

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Firme de concreto pulido con acabado de pintura epóxica color gris naval

- Puertas de herrería

- Falso Plafón corrido con tabla cemento de 1/2" de espesor marca USG

- Una lámpara Planex

- Una lámpara tipo rondo

- Una unidad paquete tipo Cassette

- Un contacto dúplex a tensión normal

- Un contacto dúplex a emergencia

- Una salida doble para voz y datos

- Un detector de humos

- Una tapa ciega

- Escaleras indiciados  y Pasillo (2 áreas)

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Escalera a base de herrería acabado con pintura epóxica gris naval

- Falso Plafón corrido con tabla cemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- Una cámara minidomo

- 11 lámparas antivandalicas Teura

- Baño de Imputados en escalera de Resguardo (2 áreas)

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Firme de concreto pulido con acabado de pintura epóxica color gris naval

- Lavamanos de acero inoxidable

- Llave de acero inoxidable

- Wc de acero inoxidable

- Botón de liberación de agua

- Puertas de herrería

- Falso Plafón corrido con tabla cemento de 1/2" de espesor marca USG

- Una lámparas antivandalicas Teura

- Elevadores (2 imputados)

- Muros de block de concreto.

- Cuatro puertas fabricadas de herrería

- Dos elevadores modelo zoom, marca Vertika, capacidad de 5 personas, (350 kg)

- Cuatro botoneras una en cada nivel

- Área disponible imputados

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Firme de concreto pulido con acabado de pintura epóxica color gris naval

- Puertas de herrería mirilla pintadas con anticorrosivo colo gris naval

- Falso Plafón corrido con tabla roca de 1/2" de espesor marca USG

- Dos lámparas Planex

PRIMER NIVEL

- ÁREA DE JUECES. (1)

Oficina de Titular No. 1

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate con fibra al centro del muro

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio Duovent Climaglass

- Persiana marca Gabin piso a techo

- Dos lámparas Planex

- Equipo de aire tipo Cassette marca York

- Un detector de humo

- Un apagador sencillo

- dos contactos dúplex a tensión normal

- un contacto dúplex a emergencia

- una salida de voz y datos doble

- una salida de voz y datos triple

- W.C. marfil tanque Bolmen. Helvex

- Lavabo LVCASSINI M marfil, Helvex.

- Monomando Llave TV-105 cromo

- Un juego de accesorios de baño (porta papel, toallero, jabonera, gancho)

- Una lámpara rondo

- Un extractor de aire

- Una base de mármol con cajonera

- Un sensor de presencia

- Una puerta de madera de 1ra

- Un contacto falla a tierra

Oficina Titular No. 2

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate con fibra al centro del muro

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio Duovent Climaglass

- Persiana marca Gabin piso a techo

- Dos lámparas Planex

- Equipo de aire tipo Cassette

- Un detector de humo

- Un apagador sencillo

- tres contactos dúplex a tensión normal

- un contacto dúplex a emergencia

- una salida de voz y datos doble

- una salida de voz y datos triple

- W.C.  marfil tanque Bolmen. Helvex

- Lavabo LVCASSINI M marfil, Helvex.

- Monomando Llave TV-105 cromo

- Un juego de accesorios de baño (porta papel, toallero, jabonera, gancho)

- Una lámpara rondo

- Un extractor de aire

- Una base de mármol con cajonera

- Un sensor de presencia

- Una puerta de madera de 1ra

- Un contacto dúplex falla a tierra

Oficina Titular No. 3

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio Duovent Climaglass

- Persiana marca Gabin piso a techo

- Dos lámparas Planex

- Equipo aire tipo Cassette

- Un detector de humo

- Un apagador sencillo

- Tres contactos dúplex a tensión normal

- Un contacto dúplex a emergencia

- Una salida de voz y datos doble

- Una salida de voz y datos triple

- W.C.  marfil tanque Bolmen. Helvex

- Lavabo LVCASSINI M marfil, Helvex.

- Monomando Llave TV-105 cromo

- Un juego de accesorios de baño (porta papel, toallero, jabonera, gancho)

- Una lámpara rondo

- Un extractor de aire

- Una base de mármol con cajonera

- Un sensor de presencia

- Una puerta de madera de 1ra

- Un contacto dúplex falla a tierra

Oficina Titular No. 4

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate con fibra al centro del muro

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Dos lámparas Planex

- Equipo de aire tipo Cassette

- Un detector de humo

- Un apagador sencillo

- Tres contactos dúplex a tensión normal

- Dos contacto dúplex a emergencia

- Una salida de voz y datos doble

- Una salida de voz y datos triple

- W.C.  marfil tanque Bolmen. Helvex

- Lavabo LVCASSINI M marfil, Helvex.

- Monomando Llave TV-105 cromo

- Un juego de accesorios de baño (porta papel, toallero, jabonera, gancho)

- Una lámpara rondo

- Un extractor de aire

- Una base de mármol con cajonera

- Un sensor de presencia

- Una puerta de madera de 1ra

- Un contacto dúplex falla a tierra

- ÁREA ADMINISTRATIVA.

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Cancelería de cristal claro templado 12.7 mm integrado por 1 puerta Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada con cinco fijos

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio Duovent Climaglass

- Tres núcleos de archiveros con entrepaños y puertas dobles fabricados en MDF laminado plástico

- Mueble de cafetería fabricado en MDF laminado plástico y tarja marca Teka con llave monomando

- Ocho muros de madera para cubrir archiveros

- Muros bajos con dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate, con moldura de madera en la parte superior

- Nueve lámparas rondo

- 12 lámparas Planex

- Nueve difusores para aire acondicionado

- Diez retornos para aire acondicionado

- 12 sensores de presencia

- Seis detectores de humo

- Dos termostato para control de aire acondicionado

- Dos alarma de estrobo

- Cuatro contactos dúplex a emergencia

- Un contacto dúplex para impresora

- Un contacto dúplex para copiadora

- Siete contactos dúplex a tensión normal

- Nueve contactos dúplex falla a tierra

- 12 salidas de voz y datos  dobles

- Tres salidas de voz y datos sencillas

- Dos salidas de voz y datos triples

- Dos ductos de instalaciones con puertas de MDF

- Cuatro letreros de señalización

- Testigo Protegido.

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Muros de tabla-roca a una y dos caras, acabado pintura color blanco mate.

- Falso plafón de fibra mineral de 61x61 cm en color blanco con platabanda a base de tabla-roca acabado color blanco.

- Puerta de madera de pino de 1ra

- Dos lámparas Planex

- Un sensor de presencia

- Un detector de humo

- Una rejilla de inyección de aire

- Una rejilla de retorno de aire

- Tres contactos dúplex a tensión normal

- Un contacto dúplex a tensión regulada

- Una tapa ciega, dos más en piso

- Una salidas de voz y datos dobles

- Cuarto Eléctrico.

- Puerta de madera de pino de 1ra

- 1 lector de tarjetas

- 1 botón salida

- 1 electroimán

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Muros de block macizo de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Lambrín de tabalacemento, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Una Lámpara Planex

- Un detector de humo

- Un apagador sencillo

- Un Tablero NQ442L2C PNCN1 con un interruptor principal 3x 100 Amp., 33 interruptores de 1x20

- Un tablero NQ430L1C PNCC1 con un interruptor principal de3x 40 Amp., 12 interruptores de 1x20

- Un tablero NQ442L2C PNA1 con un interruptor principal de 3x30 AMP., 30 interruptores de 1x15

- Un tablero NQ430L1C PNAA1 con un interruptor principal de 3x30 Amp., siete interruptores dobles de 2x20

- Un tablero NQ442L2C PNAA2 con un interruptor principal de 3x30 Amp., 13 interruptores de 2x20

- Un sistema de barra de tierras

- Un contacto dúplex a tensión normal

- Una salida de voz y datos sencilla

- Cocineta

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Puerta de madera de pino de 1ra

- Mueble de MDF, laminado color blanco

- 1 tarja marca TEKA. Con llave mezcladora monomando E-34

- dos lámparas rondo

- un detector de humo

- un apagador sencillo

- dos contactos dúplex falla a tierra

- un difusor para inyección de aire acondicionado

- una rejilla de extracción de aire

- un letrero de señalización

- Exclusa de Jueces

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Puerta de madera de pino de 1ra

- Closet de MDF, laminado color blanco con entrepaños y dos puertas

- dos lámparas rondo

- un detector de humo

- un sensor de movimiento

- un contacto dúplex a emergencia

- un difusor para inyección de aire acondicionado

- una rejilla de extracción de aire

- un sistema de control de acceso con lectora de tarjetas y botón liberador

- Pasillo de servidores públicos

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Muros de tabla-roca dos caras, acabado pintura color blanco mate.

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Falso plafón de fibra mineral de 61x61 cm en color blanco con platabanda a base de tabla-roca acabado color blanco.

- nueve lámparas rondo

- Cinco sensores de presencia

- Cinco detectores de humo

- Tres estrobos

- Seis rejilla de inyección de aire

- Seis rejilla de retorno de aire

- tres letreros de salida

- una cámara minidomo

- cinco termostatos

- dos gabinetes de contar incendio con manguera, manómetro y chiflón

- Tres contactos dúplex a tensión normal

- Una estación manual

- 11 letreros de señalización de protección civil

- Núcleo de Baños Hombre ( Públicos)

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Piso de Porcelanato marca Interceramic, modelo Osaka light gray de 60 x 60 cm mate de primera.

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- lambrín de Porcelanato marca Interceramic, modelo Tessuto basalto Black 60x60 primera fijado con adhesivo porcelánico marca Crest, con junta de 2mm con boquilla marca Interceramic sin arena

- lambrín de Porcelanato marca Interceramic, modelo hábitat canvas 40x60 primera fijado con adhesivo porcelánico marca Crest, con junta de 2mm con boquilla marca Interceramic sin arena color

- Barra de mármol blanco carrara.

- Tres lavabos lucerna de sobreponer con llaves ahorradoras marca Helvex

- Dos W.C. Helvex TZF-NAO blanco con fluxómetro y asiento.

- Dos Mingitorio secos marca Helvex

- Mamparas y puertas en lámina de acero inoxidable sanimodul modelo standart, con 2 puertas y pasadores.

- Dos porta papeles marca euro wipe

- Un dispensador de toallas marca. euro wipe

- Un dispensador de jabón marca. euro wipe

- Una Luna flotada a base de espejo de vidrio de 6 mm.

- Cuatro lámparas rondo

- Tres sensores de presencia

- Un rejilla de inyección de aire acondicionado

- Tres rejillas de extracción

- Un contacto dúplex puesta a tierra a tensión normal

- Una coladera

- Cuarto de aseo

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- Tarja marca TEKA con llave ahorradora

- Piso de Porcelanato marca Interceramic, modelo Osaka light gray de 60 x 60 cm mate de primera

- Closet de madera  con dos puertas abatibles

- Una lámpara tipo rondo

- Una rejilla de extracción

- Ducto de servicio con puerta de madera de pino de 1ra

- Una lámpara ilumina

- Un apagador sencillo

- Un contacto dúplex Falla a tierra

- Letrero de área de intendencia

- Sanitario Discapacitado

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Piso de Porcelanato marca Interceramic, modelo Osaka light gray de 60 x 60 cm mate de primera.

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- lambrín de Porcelanato marca Interceramic, modelo Tessuto basalto Black 60x60 primera fijado con adhesivo porcelánico marca Crest, con junta de 2mm con boquilla marca Interceramic sin arena

- lambrín de Porcelanato marca Interceramic, modelo hábitat canvas 40x60 primera fijado con adhesivo porcelánico marca Crest, con junta de 2mm con boquilla marca Interceramic sin arena color

- Barra de mármol blanco carrara.

- 1 lavabos lucerna de sobreponer con llave ahorradora

- 1 W.C. Helvex TZF-NAO blanco con fluxómetro y asiento.

- 1 porta papeles marca euro wipe

- 1 dispensador de toallas marca. euro wipe

- 1 dispensador de jabón marca. euro wipe

- Luna flotada a base de espejo de vidrio de 6 mm.

- Una lámpara rondo

- Un sensor de presencia

- Un contacto Dúplex puesta a tierra

- Un barra apoyo

- Una rejilla de extracción

- Núcleo de Baños Mujeres (Públicos)

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Piso de Porcelanato marca Interceramic, modelo Osaka light gray de 60 x 60 cm mate de primera.

- Muros de block de concreto, aplanado pulido, recubrimiento de textura y acabado en color blanco mate.

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra con rejilla

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- lambrín de Porcelanato marca Interceramic, modelo Tessuto basalto Black 60x60 primera fijado con adhesivo porcelánico marca Crest, con junta de 2mm con boquilla marca Interceramic sin arena

- lambrín de Porcelanato marca Interceramic, modelo hábitat canvas 40x60 primera fijado con adhesivo porcelánico marca Crest, con junta de 2mm con boquilla marca Interceramic sin arena color

- Barra de mármol blanco cerrara.

- Tres lavabos lucerna de sobreponer con llave ahorradora

- 3 W.C. Helvex TZF-NAO blanco con fluxómetro y asiento.

- Mamparas y puertas en lámina de acero inoxidable sanimodul modelo estándar, con 3 puertas y pasadores.

- 3 porta papeles marca euro wipe

- 1 dispensador de toallas marca. euro wipe

- 1 dispensador de jabón marca. euro wipe

- Luna flotada a base de espejo de vidrio de 6 mm.

- Cuatro lámparas rondo

- Cuatro sensores de presencia

- Una rejilla de inyección de aire

- Tres rejillas de extracción

- Un contacto dúplex puesta a tierra

- Una coladera

- Cuarto de detección de humo

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Puerta de madera de pino de 1ra

- una lámparas Planex

- un apagador sencillo

- un sistema de réplica para detección de humos NOTIFIRE BY HONEYWELL

- Exclusa de Jueces  (2)

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Puerta de madera de pino de 1ra

- Closet de madera en MDF, laminado color blanco con repisas y puertas dobles

- dos lámparas rondo

- un detector de humo

- un sensor de movimiento

- un contacto dúplex a emergencia

- un difusor para inyección de aire acondicionado

- una rejilla de extracción de aire

- un sistema de control de acceso con lectora de tarjetas y botón liberador

- Ludoteca.

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Muros de tabla-roca a una y dos caras, acabado pintura color blanco mate.

- Falso plafón de fibra mineral de 61x61 cm en color blanco con platabanda a base de tabla-roca acabado color blanco.

- Puerta de madera de pino de 1ra

- Dos lámparas Planex

- Un pagador sencillo

- Un detector de humo

- Una rejilla de inyección de aire

- Una rejilla de retorno de aire

- dos contactos dúplex a tensión normal

- Un contacto dúplex a emergencia

- Una tapa ciega

- Una salida de voz y datos dobles

- Área Libre

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Muros de tabla-roca a una y dos caras, acabado pintura color blanco mate.

- Falso plafón de fibra mineral de 61x61 cm en color blanco con platabanda a base de tabla-roca acabado color blanco.

- Puerta de madera de pino de 1ra

- Dos lámparas Planex

- Un sensor de presencia

- Un detector de humo

- Una rejilla de inyección de aire

- Una rejilla de retorno de aire

- Tres contactos dúplex a tensión normal

- Un contacto dúplex a tensión regulada

- Una tapas ciegas

- Dos salida de voz y datos dobles

Oficina Titular No. 5

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate con fibra al centro del muro

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Dos lámparas Planex

- Equipo de aire tipo Cassette

- Un detector de humo

- Un apagador sencillo

- Tres contactos dúplex a tensión normal

- dos contactos dúplex a emergencia

- Dos salida de voz y datos doble

- una salida de voz y datos sencilla

- W.C.  marfil tanque Bolmen. Helvex

- Lavabo LVCASSINI M marfil, Helvex.

- Monomando Llave TV-105 cromo

- Un  juego de accesorios de baño (porta papel, toallero, jabonera, gancho)

- Una lámpara rondo

- Un extractor de aire

- Una base de mármol con cajonera

- Un sensor de presencia

- Una puerta de madera de 1ra

- Un contacto dúplex falla a tierra

Oficina Titular No. 6

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate con fibra al centro del muro

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio Duovent Climaglass

- Persianas marca Gabin piso a techo

- Dos lámparas Planex

- Equipo de aire tipo Cassette

- Un detector de humo

- Un apagador sencillo

- Tres contactos dúplex a tensión normal

- dos contactos dúplex a emergencia

- una salida de voz y datos doble

- una salida de voz y datos triple

- W.C.  marfil tanque Bolmen. Helvex

- Lavabo LVCASSINI M marfil, Helvex.

- Monomando Llave TV-105 cromo

- Un juego de accesorios de baño (porta papel, toallero, jabonera, gancho)

- Una lámpara rondo

- Un extractor de aire

- Una base de mármol con cajonera

- un sensor de presencia

- Una puerta de madera de 1ra

- Un contacto dúplex falla a tierra

Oficina Titular No. 7

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate con fibra al centro del muro

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio Duovent Climaglass

- Persianas marca Gabin de piso a techo

- Dos lámparas Planex

- Equipo tipo Cassette

- Un detector de humo

- Un apagador sencillo

- Tres contactos dúplex a tensión normal

- dos contactos dúplex a emergencia

- una salida de voz y datos doble

- una salida de voz y datos triple

- W.C.  marfil tanque Bolmen. Helvex

- Lavabo LVCASSINI M marfil, Helvex.

- Monomando Llave TV-105 cromo

- Un juego de accesorios de baño (porta papel, toallero, jabonera, gancho)

- Una lámpara rondo

- Un extractor de aire

- Una base de mármol con cajonera

- Un sensor de presencia

- Una puerta de madera de 1ra

- Un contacto dúplex falla a tierra

Oficina Titular No. 8

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate con fibra al centro del muro

- Muro divisorio a base de Tabla cemento marca DUROCK con espesor de 10 cm. anclados con poste metálico USG Cal.20  @ 61 cm, con fibra al centro de muro

- Puerta fabricada con bastidor de madera de pino de 1ra

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio Duovent Climaglass

- Dos lámparas Planex

- Equipo de aire tipo Cassette

- Un detector de humo

- Un apagador sencillo

- dos contactos dúplex a tensión normal

- un contacto dúplex a emergencia

- una salida de voz y datos doble

- una salida de voz y datos triple

- W.C.  marfil tanque Bolmen. Helvex

- Lavabo LVCASSINI M marfil, Helvex.

- Monomando Llave TV-105 cromo

- Un  juego de accesorios de baño (porta papel, toallero, jabonera, gancho)

- Una lámpara rondo

- Un extractor de aire

- Una base de mármol con cajonera

- Un sensor de presencia

- Una puerta de madera de 1ra

- Un contacto dúplex falla a tierra

- ÁREA ADMINISTRATIVA (2).

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate con fibra al centro del murop

- Cancelería de cristal claro templado 12.7 mm integrado por 1 puerta Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada con cinco fijos

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio Duovent Climaglass

- Tres núcleos de archiveros fabricados en madera MDF laminado plastico color blanco con entrepaños y puertas dobles

- Mueble de cafetería con entrepaños y puertas dobles fabricados en MDF laminado color blanco

- Ocho muros de madera para cubrir archiveros

- Muros bajos con dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate, con remate de madera en la parte superior

- Nueve lámparas rondo

- 12 lámparas Planex

- Ocho difusores para aire acondicionado

- 11 retornos para aire acondicionado

- 13 sensores de presencia

- Seis detectores de humo

- dos termostato para control de aire acondicionado

- dos alarma de estrobo

- Seis contactos dúplex a emergencia

- un contacto dúplex para impresora

- Siete  contactos dúplex a tensión normal

- Nueve contactos dúplex falla a tierra

- 17 salidas de voz y datos  dobles

- Una salida de voz y datos sencillas

- Dos ductos de instalaciones con puertas de MDF

- Cuatro letreros de señalización

- Una estación manual

- Pasillo Acceso a Sala de Juicio Oral No.1 (Juez)

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Cancelería de cristal claro templado 12.7 mm integrado por 1 puerta Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio Duovent Climaglass

- Seis lámparas rondo

- Tres sensores de presencia

- Cuatro detectores de humo

- Cuatro inyectores de aire acondicionado

- Tres rejillas de retorno de aire

- Dos estrobos

- Un termostato para control de aire acondicionado

- Cinco letreros de señalización

- Un Hidrante con manguera, chiflón y manómetro

- Dos contactos Dúplex a tensión normal

- Una estación de rondín

- SALA DE JUICIO ORAL No.1

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, con fibra mineral al centro del muro, recubrimiento de Plaka acústica, acabado pintura color blanco mate

- 3 Puertas a base de bastidor de madera de pino forrada con recubrimiento fusión maple.

- Una puerta doble de madera de pino forrada con recubrimiento maple

- Puerta de perfil metálico forrada de lámina de madera con recubrimiento fusión maple.

- Una puerta doble de madera de pino forrada con recubrimiento fusión maple

- Muro funcional de madera a una cara, a base de canal metálico con forro con triplay de pino, terminado con chapa de maple con barniz natural.

- Templete de madera de pino con barniz natural.

- Escudo Nacional de 50cm, de diámetro a base de plástico acrílico.

- Leyenda del Poder Judicial de la Federación fabricada a base de plástico acrílico de color gris.

- Barandilla a dos caras, a base de canal metálico con forro con triplay  de pino, terminado con chapa de maple con barniz natural con puerta abatible

- 16 lámparas Planex

- cuatro detectores de humo

- Seis inyectores de aire acondicionado

- Seis retornos de aire

- Dos cámaras minidomo

- Dos apagadores dobles

- Dos termostatos para control de aire acondicionado

- Una bocina estrobo

- 12 contactos dúplex a tensión regulada

- Siete boas dúplex a tensión regulada

- cinco salidas de voz y datos sencillos

- una salida de voz y datos triple

- seis tapas ciegas

- una lámpara rondo

- una estación manual

- testigo de descargo

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, con fibra mineral al centro del muro

- Muros bajos con dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate, con remate de madera en la parte superior

- Una lámpara Planex

- Una rejilla de inyección de aire

- Un detector de humo

- Un sensor de presencia

- Un contacto dúplex a tensión normal

- Un contacto dúplex a tensión regulada

- Sala de Video grabado.

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, con fibra mineral al centro del muro

- Puerta a base de bastidor de madera de pino de 1ra

- Dos lámparas Planex

- Una lámpara rondo

- Un equipo de aire acondicionado tipo Cassette marca York

- Dos detectores de humo

- Un sensor de presencia

- Una estación manual con capelo

- Un estrobo

- 1 sistema de supresión de incendio Notifier con agente supresor.

- Un UPS 30 KVA marca APC

- Una caja moldeada square D con un interruptor de 3x80 Amp.

- Un supresor de picos

- Un tablero NQ418L1C PNSGR con un interruptor principal de 3x80 Amp., un interruptor de 3x70 Amp., un interruptor de 3x50 Amp., un interruptor de 3x50 Amp.

- Un tablero NQ430L1C PNCR1 con un interruptor principal de 3x50Amp. Y 24 interruptores de 1x20 Amp.

- Un tablero NQ430L1C PNAR con un interruptor principal de 3X30 Amp. Y 18 interruptores de 1x15 Amp.

- Dos conexiones de zappa en plafón

- Tres contactos dúplex a tensión regulada

- Una salida de voz y datos  cuádruple

- Una salida de voz y datos doble

- Un sistema de control de acceso con lectora de tarjeta y botón liberador.

- testigo de descargo (3)

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, con fibra mineral al centro del muro

- Muros bajos con dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate, con moldura de madera en la parte superior

- Una lámpara Planex

- Una rejilla de inyección de aire

- Una rejilla de retorno de aire

- Un detector de humo

- Un sensor de presencia

- Un contacto dúplex a tensión normal

- Un contacto dúplex a tensión regulada

- Puerta de madera a base de tambor de 1ra

- Exclusa de Jueces  (3)

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Puerta de madera de pino de 1ra

- Closet de MDF, laminado color blanco

- dos lámparas rondo

- un detector de humo

- un sensor de movimiento

- un contacto dúplex a emergencia

- un difusor para inyección de aire acondicionado

- un sistema de control de acceso con lectora de tarjetas y botón liberador

- SALA DE JUICIO ORAL No. 3

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, con fibra mineral al centro del muro, recubrimiento de Plaka acústica, acabado pintura color blanco mate

- 3 Puertas a base de bastidor de madera de pino forrada con recubrimiento fusión maple.

- Puerta de perfil metálico forrada de lámina de madera con recubrimiento fusión maple.

- Una puerta doble de madera de pino forrada con recubrimiento fusión maple

- Muro funcional de madera a una cara, a base de canal metálico con forro con triplay de pino, terminado con chapa de maple con barniz natural.

- Templete de madera de pino con barniz natural.

- Escudo Nacional de 50cm, de diámetro a base de plástico acrílico.

- Leyenda del Poder Judicial de la Federación fabricada a base de plástico acrílico de color gris.

- Barandilla a dos caras, a base de canal metálico con forro con triplay  de pino, terminado con chapa de maple con barniz natural

- 20 lámparas Planex

- cuatro detectores de humo

- Seis inyectores de aire acondicionado

- Seis retornos de aire

- Dos cámaras minidomo

- un apagador doble

- un apagador triple

- Dos termostatos para control de aire acondicionado

- Una bocina estrobo

- 12 contactos dúplex a tensión regulada

- Cinco salidas de voz y datos sencillos

- una salida de voz y datos triple

- seis tapas ciegas

- una lámpara Teura

- una estación manual

- Pasillo Acceso a Sala de Juicio Oral No. 2 (Juez)

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Cancelería de cristal claro templado 12.7 mm integrado por 1 puerta Jaladera de acero inoxidable con chapa de llave integrada

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio Duovent Climaglass

- Seis Lámparas rondo

- Tres sensores de presencia

- Cuatro detectores de humo

- Cuatro inyectores de aire acondicionado

- Tres rejillas de retorno de aire

- Un estrobo

- Un termostato para control de aire acondicionado

- Cinco letreros de señalización

- Un Hidrante con manguera, chiflón y manómetro

- Dos contactos Dúplex a tensión normal

- SALA DE JUICIO ORAL No. 2

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, con fibra mineral al centro del muro, recubrimiento de Plaka acústica, acabado pintura color blanco mate

- 3 Puertas a base de bastidor de madera de pino forrada con recubrimiento fusión maple.

- Puerta de perfil metálico forrada de lámina de madera con recubrimiento fusión maple.

- Una puerta doble de madera de pino forrada con recubrimiento fusión maple

- Muro funcional de madera a una cara, a base de canal metálico con forro con triplay de pino, terminado con chapa de maple con barniz natural.

- Templete de madera de pino con barniz natural.

- Escudo Nacional de 50cm, de diámetro a base de plástico acrílico.

- Leyenda del Poder Judicial de la Federación fabricada a base de plástico acrílico de color gris.

- Barandilla a dos caras, a base de canal metálico con forro con triplay  de pino, terminado con chapa de maple con barniz natural

- 16 lámparas Planex

- cuatro detectores de humo

- Seis inyectores de aire acondicionado

- Seis retornos de aire

- Dos cámaras minidomo

- Dos apagadores dobles

- Dos termostatos para control de aire acondicionado

- Una bocina estrobo

- 12 contactos dúplex a tensión regulada

- Cinco salidas de voz y datos sencillos

- Una salida de voz y datos triple

- Seis tapas ciegas

- Una lámpara rondo

- Una estación manual

- testigo de descargo (2)

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, con fibra mineral al centro del muro

- Muros bajos con dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate, con moldura de madera en la parte superior

- Una lámpara Planex

- Una rejilla de inyección de aire

- Una rejilla de retorno de aire

- Un detector de humo

- Un sensor de presencia

- Un contacto dúplex a tensión normal

- Un contacto dúplex a tensión regulada

- Sala de Video grabado 2

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, con fibra mineral al centro del muro

- Puerta a base de bastidor de madera de pino de 1ra

- Dos lámparas Planex

- Una lámpara rondo

- Un equipo de aire acondicionado tipo Cassette

- Dos detectores de humo

- Un sensor de presencia

- Una estación manual

- Un estrobo

- 1 sistema de supresión de incendio Notifier con agente supresor.

- Dos conexiones de zappa en plafón

- Tres contactos dúplex a tensión regulada

- Una salida de voz y datos triple

- Una salida de voz y datos doble

- Un sistema de control de acceso con lectora de tarjeta y botón liberador.

- Testigo de descargo (4)

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, con fibra mineral al centro del muro

- Muros bajos con dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate, con moldura de madera en la parte superior

- Una lámpara Planex

- Una rejilla de inyección de aire

- Una rejilla de retorno de aire

- Un detector de humo

- Un sensor de presencia

- Un contacto dúplex a tensión normal

- Un contacto dúplex a tensión regulada

- Exclusa de Jueces  (4)

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Muros de block de concreto, aplanado pulido y acabado en color blanco mate.

- Puerta de madera de pino de 1ra

- Closet de MDF, laminado color blanco

- dos lámparas rondo

- un detector de humo

- un sensor de movimiento

- un contacto dúplex a emergencia

- un difusor para inyección de aire acondicionado

- un sistema de control de acceso con lectora de tarjetas y botón liberador

- SALA DE JUICIO ORAL No. 4

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, con fibra mineral al centro del muro, recubrimiento de Plaka acústica, acabado pintura color blanco mate

- 3 Puertas a base de bastidor de madera de pino forrada con recubrimiento fusión maple.

- Puerta de perfil metálico forrada de lámina de madera con recubrimiento fusión maple.

- Una puerta doble de madera de pino forrada con recubrimiento fusión maple

- Muro funcional de madera a una cara, a base de canal metálico con forro con triplay de pino, terminado con chapa de maple con barniz natural.

- Templete de madera de pino con barniz natural.

- Escudo Nacional de 50cm, de diámetro a base de plástico acrílico.

- Leyenda del Poder Judicial de la Federación fabricada a base de plástico acrílico de color gris.

- Barandilla a dos caras, a base de canal metálico con forro con triplay  de pino, terminado con chapa de maple con barniz natural

- 20 lámparas Planex

- cuatro detectores de humo

- Seis inyectores de aire acondicionado

- Seis retornos de aire

- Dos cámaras minidomo

- un apagador doble

- un apagador triple

- Dos termostatos para control de aire acondicionado

- Una bocina estrobo

- 12 contactos dúplex a tensión regulada

- Cinco salidas de voz y datos sencillos

- una salida de voz y datos triple

- siete tapas ciegas

- una lámpara antivandalica Teura

- una estación manual

- VESTÍBULO DE ACCESO A SALAS DE JUICIOS

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a dos caras, con fibra mineral al centro del muro

- Siete Lámparas rondo

- Tres sensores de proximidad

- Tres detectores de humo

- Cinco difusores de aire acondicionado

- Cuatro rejillas de retorno de aire

- Tres letreros de salida

- Una cámara minidomo

- Tres termostatos para control de aire acondicionado

- Cuatro contactos dúplex a tensión regulada

- Cuatro tapas ciegas

- Cuatro letreros de señalización

- Cancel fijo modulado a base de aluminio anodizado natural MC-500 calidad cuprum y vidrio Duovent Climaglass

- Dos estación de rondín

- Cuarto de conciliación 1

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- Dos lámparas Teura

- Detector de humo

- Rejilla de protección a base de rejilla Irving

- Un retorno de aire

- Cuarto de conciliación para imputado 1

- Acabado en piso de cemento pulido con pintura epóxica gris naval

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- Dos lámparas Teura

- Puerta a base de herrería con acabado color gris naval

- Cuarto de resguardo de imputado 1

- Acabado en piso de cemento pulido con pintura epóxica color gris naval

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- Cuatro lámparas Teura

- Puerta a base de herrería con acabado color gris naval

- Banca a base de concreto armado con cavado de pintura epóxica gris naval

- Pasillo de imputados de acceso a salas 1 y 2

- Acabado en piso de cemento pulido con pintura epóxica color gris naval

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- 11 lámparas antivandalicas Teura

- Dos cámaras minidomo

- Lambrín de tabla cemento de 1/2" de espesor marca USG

- Baño de imputados de acceso a salas 1 y 2

- Acabado en piso de cemento pulido con pintura epóxica color gris naval

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- una lámparas Teura

- Lambrín de tabla cemento de 1/2" de espesor marca USG

- Lavamanos de acero inoxidable

- Llave de acero inoxidable

- W.C. de acero inoxidable

- Botón de liberación de agua

- Puertas de herrería

- Cuarto de conciliación 2

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- Dos lámparas Teura

- Detector de humo

- Rejilla de protección a base de rejilla Irving

- Un retorno de aire

- Cuarto de conciliación para imputado 2

- Acabado en piso de cemento pulido con pintura epóxica gris naval

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- Dos lámparas Teura

- Puerta a base de herrería con acabado color gris naval

- Cuarto de resguardo de imputado 2

- Acabado en piso de cemento pulido con pintura epóxica color gris naval

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- Cuatro lámparas Teura

- Puerta a base de herrería con acabado color gris naval

- Banca a base de concreto armado con cavado de pintura epóxica gris naval

- Cuarto de conciliación 3

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- Muro de lambrín de tabalroca

- Una lámparas antivandalicas Teura

- Rejilla de protección a base de rejilla Irving

- Cuarto de conciliación para imputado 3

- Acabado en piso de cemento pulido con pintura epóxica gris naval

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- Una lámparas antivandalicas Teura

- Puerta a base de herrería con acabado color gris naval

- Cuarto de resguardo de imputado 3

- Acabado en piso de cemento pulido con pintura epóxica color gris naval

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- Dos lámparas antivandalicas Teura

- Puerta a base de herrería con acabado color gris naval

- Banca a base de concreto armado con acabado de pintura epóxica gris naval

- Pasillo de imputados de acceso a salas 3 y 4

- Acabado en piso de cemento pulido con pintura epóxica color gris naval

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- siete lámparas antivandalicas Teura

- Una cámara minidomo

- Baño de imputados de acceso a salas 3 y 4

- Acabado en piso de cemento pulido con pintura epóxica color gris naval

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- una lámparas Teura

- Lambrín de tabla cemento de 1/2" de espesor marca USG

- Lavamanos de acero inoxidable

- Llave de acero inoxidable

- W.C. de acero inoxidable

- Botón de liberación de agua

- Puertas de herrería

- Cuarto de conciliación 4

- Acabado en piso y zoclo de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- Lambrín de Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Una lámparas antivandalica Teura

- Rejilla de protección a base de rejilla Irving

- Cuarto de conciliación para imputado 4

- Acabado en piso de cemento pulido con pintura epóxica gris naval

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- Una lámparas antivandalica Teura

- Puerta a base de herrería con acabado color gris naval

- Cuarto de resguardo de imputado 4

- Acabado en piso de cemento pulido con pintura epóxica color gris naval

- Falso Plafón corrido con tabalacemento de 1/2" de espesor marca USG

- Muros macizo de block de concreto aplanado pulido con acabado en blanco mate

- Dos lámparas antivandalica Teura

- Puerta a base de herrería con acabado color gris naval

- Banca a base de concreto armado con acabado de pintura epóxica gris naval

- Núcleo Escaleras Acceso Azotea.

- Acabado en piso y zoclo en descanso de Granito "Sal y Pimienta" de 60 x 120 x 1.5 cm

- Falso Plafón de Fibra Mineral ULTIMA

- Falso Plafón corrido con tablero de yeso Tablaroca de 1/2" de espesor marca USG

- Muros de Tablaroca a una y dos caras, recubrimiento de textura, acabado pintura color blanco mate

- Barandal de aluminio anodizado natural a base: con refuerzo de acero de 1 ½ x 1 ½ calibre 14, placa de acero de ¼, primario anticorrosivo, poste de aluminio de 1 ¾ x 3 ,3 franjas de rompe vista ovalado y pasamanos de 3” de diámetro anodizado natural.

- Muros de block de concreto, aplanado pulido, recubrimiento de textura y acabado en color blanco mate.

- Tres lámparas ilumina

- Dos apagadores Sencillos tipo escalera

- Puerta metálica con pintura esmalte color gris naval

- Sobre paso de elevador A

- Acabado de piso pulido

- Losa maciza de concreto armado

- Muros de block de concreto acabado de aplanado pulido pintura blanco mate

- Motor eléctrico para Elevador modelo zoom, marca Vertika, capacidad de 5 personas, (350 kg)

- Tablero de control para elevador marca Vertika

- Inversor controlador de frecuencia

- Transformado de energía

- Ups de respaldo con capacidad de 18Amp.

- Un Tablero NQ418L1C AZEL1 con un interruptor principal de 3x20 Amp., con dos interruptores de 1x15 Amp., y un interruptor de 1x30 Amp.

- Un apagador tipo escalera

- Un contacto dúplex  de falla a tierra en tensión normal

- Un apagador sencillo

- Un foco led

- Puerta de herrería a base de Louver

- Tres lámparas WALLPCK

- Sobre paso de elevador D

- Acabado de piso pulido

- Losa maciza de concreto armado

- Muros de block de concreto acabado de aplanado pulido pintura blanco mate

- Motor eléctrico para Elevador modelo zoom, marca Vertika, capacidad de 5 personas, (350 kg)

- Tablero de control para elevador marca Vertika

- Inversor controlador de frecuencia

- Transformado de energía

- Ups de respaldo con capacidad de 18Amp.

- Un Tablero NQ418L1C AZEL4 con un interruptor principal de 3x20 Amp., con dos interruptores de 1x15 Amp., y un interruptor de 1x20 Amp.

- Un apagador tipo escalera

- Un contacto dúplex  de falla a tierra en tensión normal

- Un apagador sencillo

- Un foco led

- Puerta de herrería a base de Louver

- Tres Lámparas WALLPACK

- Sobre paso de elevador A

- Acabado de piso pulido

- Losa maciza de concreto armado

- Muros de block de concreto acabado de aplanado pulido pintura blanco mate

- Motor eléctrico para Elevador modelo zoom, marca Vertika, capacidad de 5 personas, (350 kg)

- Tablero de control para elevador marca Vertika

- Inversor controlador de frecuencia

- Transformado de energía

- Ups de respaldo con capacidad de 18Amp.

- Un Tablero NQ418L1C AZEL4 con un interruptor principal de 3x20 Amp., con dos interruptores de 1x15 Amp., y un interruptor de 1x30 Amp.

- Un apagador tipo escalera

- Un contacto dúplex  de falla a tierra en tensión normal

- Un apagador sencillo

- Un foco led

- Puerta de herrería a base de Louver

- Tres Lámparas WALLPACK

- Sobre paso de elevador B

- Acabado de piso pulido

- Losa maciza de concreto armado

- Muros de block de concreto acabado de aplanado pulido pintura blanco mate

- Motor eléctrico para Elevador modelo zoom, marca Vertika, capacidad de 5 personas, (350 kg)

- Tablero de control para elevador marca Vertika

- Inversor controlador de frecuencia

- Transformado de energía

- Ups de respaldo con capacidad de 18Amp.

- Un Tablero NQ418L1C AZEL2 con un interruptor principal de 3x20 Amp., con dos interruptores de 1x20 Amp., y un interruptor de 1x15 Amp.

- Un apagador tipo escalera

- Un contacto dúplex  de falla a tierra en tensión normal

- Un apagador sencillo

- Un foco led

- Puerta de herrería a base de Louver

- Tres Lámparas WALLPACK

- Sobre paso de elevador C

- Acabado de piso pulido

- Losa maciza de concreto armado

- Muros de block de concreto acabado de aplanado pulido pintura blanco mate

- Motor eléctrico para Elevador modelo zoom, marca Vertika, capacidad de 5 personas, (350 kg)

- Tablero de control para elevador marca Vertika

- Inversor controlador de frecuencia

- Transformado de energía

- Ups de respaldo con capacidad de 18Amp.

- Un Tablero NQ418L1C AZEL3 con un interruptor principal de 3x20 Amp., con un interruptores de 1x20 Amp., y un interruptor de 1x15 Amp.

- Cuarto Eléctrico en Azotea

- Piso de concreto

- Losa maciza de concreto armado

- Muros de block de concreto acabado de aplanado pulido pintura blanco mate

- Un Tablero NQ442L4C AZAA4 con un interruptor principal de 250 Amp., con cuatro interruptores de 1x20 Amp., tres interruptores de 2x30 Amp., tres interruptores de 3x30 Amp., un interruptor de 3x70 Amp. Y un interruptor de 3x50.

- Un Tablero NQ442L4C AZAA2 con un interruptor principal de 3X350 Amp., cinco interruptores de 3x70 Amp. Y un interruptor de 3x30 Amp.

- Un tablero NQ428L1C SEEL con un interruptor principal de 3x50AMP., tres interruptores de 3x20 Amp. Y un interruptor de 3x30 Amp.

- Un Tablero NQ442L2C AZAA1 con un interruptor principal de 150 Amp., nueve pastillas de 2x30 Amp.

- Un Tablero NQ442L4C AZAA3 con un interruptor principal de 350 Amp., dos interruptores de 3x70 Amp., dos interruptores de 3x80 Amp., dos interruptores de 3x20 Amp. Y dos de 2x30 Amp.

- Un Tablero NQ418L1C AZAAL con un interruptor principal de 3x70 Amp., y ocho interruptores de 1x15 Amp.y un interruptor de 1x20 Amp.

- Una barra de aluminio del sistema para tierras físicas

- Una charola de 16”

- Un apagador sencillo

- Un foco led

- Puerta de herrería a base de Louver

- Dos Lámparas WALLPACK

AZOTEA

- Accesorios en azotea

Pretil perimetral

- Pretil de concreto armado forrado con Cempanel y tabalacemento impermeabilizado con malla

- Seis lámparas de obstrucción

- Trece Lámparas WALLPACK

- Tres cámaras PTZ

- Cuatro válvulas de alivio a presión

Losa de Azotea

- 17 bajas pluviales con sus conos

- un antena apartarrayos

- Carpeta impermeabilizante de 4.5 mm. De espesor marca Alcoat, color gris

Equipos de Aire acondicionado en azotea

- Unidad condensadora Modelo: JVOH180VVER0AQ No. Serie: 4D0622000161200012 SIST. 8

- Unidad condensadora Modelo: JVOH160VVER0AQ No. Serie: 4D0522000161200004 SIST. 7

- Unidad condensadora Modelo: YGUJYH024BAAMA-X No. Serie 000202805151200020 MSC-10

- Unidad condensadora Modelo: YGUJYH024BAAMA-X No. Serie 000202805151200010 MSC-11

- Unidad condensadora Modelo: JVOH160VVER0AQ No. Serie: 4D0522000161200007 SIST. 5

- Unidad condensadora Modelo: JVOH160VVER0AQ No. Serie: 4D0522000160500006 SIST. 4

- Unidad Condensadora Modelo: YGUJYH024BAAMA-X No. Serie 000202805151200003 MSC-9

- Unidad Condensadora Modelo: YJHJYC018BAR-X No. Serie 100002780160400253

- Unidad condensadora Modelo: JVOH180VVER0AQ No. Serie 4D0622000161200001 SIST. 6

- Unidad condensadora Modelo: JVOH120VVER0AQ No. Serie 4D0322000160500007 SIST. 9

- Unidad condensadora Modelo: JVOH080VVER0AQ No. Serie 4D0122000160800002 SIST. 9

- Unidad condensadora Modelo: JVOH140VVER0AQ No. Serie 4D0422000161200005 SIST. 3

- Unidad condensadora Modelo: JVOH140VVER0AQ No. Serie 4D0422000161200004 SIST. 3

- Unidad Condensadora Modelo: YGUJYH024BAAMA-X No. Serie 000202805151200024 MSC-1

- Unidad condensadora Modelo: JVOH140VVER0AQ No. Serie 4D0422000161200006 SIST. 1

- Unidad condensadora Modelo: JVOH100VVER0AQ No. Serie 4D022000161000001 SIST. 1

- Unidad condensadora Modelo: JVOH120VVER0AQ No. Serie 4D0322000160800001 SIST. 2

- Unidad condensadora Modelo: JVOH080VVER0AQ No. Serie 4D0122000160800001 SIST. 2

- Extractor modelo 53D106A No. Serie 1002859993

- Extractor modelo 53D106A No. Serie 1002859993

- Extractor modelo 53D106A No. Serie 1002859993

- Extractor modelo 53D106A No. Serie 1002859993

- Unidad Condensadora Modelo: YGUJYH024BAAMA-X No. Serie 000202805151200017 MSC-13

- Unidad Condensadora Modelo: YGUJYH024BAAMA-X No. Serie 000202805151200006 MSC-12

- Equipos de Precisión marca Liebert modelo MCS028E1YDA849 No. Serie: Y16MAX0049 UCP-1

- Equipos de Precisión marca Liebert modelo MCS028E1YDA849 No. Serie: Y16MAX0052 UCP-2

- Unidad paquete marca York modelo PCE4B6031 No. Serie W1D6493664

- Unidad paquete marca York modelo PCE4B6031 No. Serie W1D6328548

- Unidad Condensadora Modelo: YGUJYH036BAAMA-X No. Serie 000402334160100015 MSC-2

- Unidad Condensadora Modelo: YGUJYH036BAAMA-X No. Serie 000402334160100018 MSC-3

- Unidad Condensadora Modelo: YGUJYH036BAAMA-X No. Serie 000402334160100075 MSC-4

- Unidad Condensadora Modelo: YGUJYH024BAAMA-X No. Serie 000202805151200007 MSC-5

- Unidad Condensadora Modelo: YGUJYH036BAAMA-X No. Serie 000402802151200022 MSC-6

- Unidad Condensadora Modelo: YGUJYH036BAAMA-X No. Serie 000402334160100072 MSC-7

- Unidad Condensadora Modelo: YGUJYH036BAAMA-X No. Serie 000402225160100004 MSC-8

Así mismo, en este evento la empresa contratista Constructora Jonap, S.A de C.V. a través de este acto hace entrega a la Supervisión Interna de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento la siguiente documentación, para cumplir con lo establecido en el contrato de referencia.

- 1 Juego de 11 Carpetas y 3 CDS, para la supervisión de obra de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento, que contienen documentación en original de las Pólizas de Garantía, Manuales de operación e instalación de los equipos, Fichas Técnicas, Manual del Usuario, Manual de Mantenimientos, de los diversos Sistemas y equipos instalados en forma permanente, de los siguientes sistemas:

- Aire Acondicionado. (1 carpeta)

Con el siguiente contenido:

- MANUAL DE MINI SPLIT CON SU CONTROL Y GARANTÍA.

- MANUAL DE MANDO INALÁMBRICO YB1FA REMOTO (SE ENTREGAN 13 CONTROLES).

- MANUAL DE INSTALACIÓN CASSETTE R-410ª 60HZ INVERTER.

- MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CCM01.

- MANUAL DE OPERACIÓN CCM01.

- MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO JCWA10NEWQ.

- MANUAL DE INSTALACIÓN DE VRF IN-THE-CEILING INDOOR (SE ENTREGA UN LÁPIZ STICK Y UN JUEGO DE DOS LLAVES PARA GUARDA DE PANTALLA).

- MANUAL DE INSTALACIÓN DE VRF OUTDOOR UNITS.

- MANUAL DE OPERACIÓN LIEBERT ¡COM (SE ENTREGA UN JUEGO DE DOS LLAVES TIPO ALLEN).

- MANUAL DE OPERACIÓN LIEBERT PDX AND PCW THERMAL MANAGEMENT SYSTEMS.

- MANUAL DE OPERACIÓN LIEBERT MC.

- MANUAL DE INSTALACIÓN DE SINGLE PACKAGE MODEL: PCE4 SERIES.

- MANUAL DE INSTALACIÓN DE R-410A XP SERIES W/SMART EQUIPMENT.

- GUIA DE CONTROLES DE SMART EQUIPMENT.

- MANUAL DE USUARIO DE SINGLE PACKAGE HEAT PUMP UNITS.

- GARANTÍAS.

- DIAGRAMAS DE CONEXIÓN.

- UN JUEGO DE DOS LLAVES DEL TERMOSTATO DEL ÁREA DE FILTRO.

- CERTIFICADO DE INSTALADORES.

- PROTOCOLO DE ARRANQUE.

INSTALACIONES ESPECIALES (1 carpeta)

- Voz y Datos

Con el siguiente contenido:

- VOZ Y DATOS.

- GABINETES DE MEDIA DENSIDAD JL65.

- FACEPLATE PLANO 2P.

- GIGALAN AUGMENTED CAT.6A U/UTP 23AWGX4P LSZH.

- ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLES 2U ITMAX.

- PATCH PANEL DESCARGADO 48P 1U ALTA DENSIDAD.

- PATCH CORD UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A.

- RACK 45U 2P ITMAX.

- CONECTOR FEMEA CAT.6A UTP.

- Control de Acceso

- MANUAL DE SOFTWARE AXTRAXNG CON CD.

- GUIA DE USUARIO E INSTALACIÓN HARDWARE, AC-825 IP.

- MANUAL DE INSTALACIÓN G4040Z-G40401Z.

- GUIA DE USUARIO MATRIX.

- MANUAL DE USUARIO PARA LOS TORNIQUETES MODELO: DG 710.

- MANUAL DE OPERACIÓN, PUERTA DISCAPACITADOS DGF01.

- MANUAL DE USUARIO POWER SUPPLY-UPS.

- INFRARED SENSOR EXIT BUTTON AX-TOUCH1 AXCEZE.

- ZL BRACKET FOR EM LOCK.

- LECTORA DE PROXIMIDAD HID.

- DESCRIPCIÓN Y MANUAL DE ABRE REJAS AUTOMÁTICO.

- MANUAL DE INSTALACIÓN DE BARRA AUTOMÁTICA.

- Rondines

- GUIA DEL USUARIO Y SOFTWARE DE INSTALACIÓN.

- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE FICHA DE RONDINES.

- GC-01 LECTOR DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA PATRULLA DE GUARDIA.

- CD SOFTWARE INSTALACIÓN.

- CCTV

- SOFTWARE LICENSE DELIVERY TOOL.

- MAXPRO NVR CLIENT SOFTWARE (SINGLE SITE) AND SERVER SOFTWARE.

- NVR USB SOFTWARE DE INSTALACIÓN.

- MAXPRO VIEWER MULTI-SITE VIEWING SOFTWARE.

- HDZ SERIES UTILITIES CD.

- HDZ SERIES IP PTZ DOME QUICK INSTALLATION GUIDE.

- MANUAL DEL USUARIO HDZ SERIES.

- CD SERIES SOFTWARE AND DOCUMENTATION.

- INDOOR IR IP DOME TWDR CAMERA INSTALLATION GUIDE.

- USER INTERFACE GUIDE H4W2GR1, H3W2 GR1, HBW2GR1.

- INDOOR WDR IR MINIDOME IP CAMERAS H3W2GR1.

- H4W2GR1 OUTDOOR WDR IR RUGGED IP CAMERAS.

- HDZ SERIES-1080 P HD IP PTZ DOMES.

- ULTRAKEY PLUS KEYBOARD.

- ULTRAKEY PLUS INSTALLATION AND USER GUIDE.

- ULTRAKEY PLUS MANUAL & CONFIGURATOR CD.

- EQUIP, SERIES SOFTWARE & DOCUMENTATION.

- IR BULLET TWDR IP CAMERAS INSTALLATION GUIDE.

- DELL OPTIPLEX 3020.

- DELL OPERATING SYSTEM WINDOWS 10 PRO.

- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA DE SEGURIDAD Y GARANTÍA.

- OPTIPLES 3020 QUICK START GUIDE.

- MONITOR BENQ QUICK START GUIDE.

- CD BENQ USER MANUAL, DRIVERS, ACROBAT READER.

- Detección de Humos

- NFS2-640 LISTING DOCUMENT INSTALLATION.

- PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS NFS2-640/E MANUAL DE OPERACIONES.

- CANADIAN ADDENDUM TO THE NFS2-640 FIRE ALARM CONTROL, PANEL MANUALS FOR ROOM ISOLATOR MODULES.

- DEVICE COMPABILITY DOCUMENT NOTIFIER.

- INTELLIGENT CONTROL PANEL SLC WIRING MANUAL.

- FIEL CHARGER/POWER SUPPLY INSTALLATION MANUAL FCPS-2456 & FCPS-2458, FCPS-24S6E & FCPS-24S8E, FCPS-24S6C & FCPS-24S8C.

- FDU-80 FIRE ALARM ANNUNCIATOR.

- NBG-12LR AND NBG12LRA DUAL ACTION AGENT RELEASE STATIONS.

- NBG-12 SERIES NON-CODED MANUAL FIRE ALARM PULL STATIONS.

- INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS SPECTRALERT ADVANCE SPS AND SPSV SERIES WALL AND CEILING SPEAKER/STROBES FOR FIRE PROTECTIVE SINGNALING SYSTEMS.

- FCM-1 SUPERVISED CONTROL MODULE.

- TALLY DASCOM PRN-7 PRINTER DOCUMENTATION AND DRIVER CD.

- INSTALLATION GUIDE TALLY DASCOM.

- USER GUIDE PRN-7 MATRIX PRINTER TALLY DASCOM.

- FCPS-24S6(C/E) & FCPS-24S8(C/E) 6 & 8-Amp 24 Volt REMOTE POWER SUPPLIES.

- PS SERIES BATTERIES.

- FAPT-851 ACCLIMATE PLUS MULTISENSOR.

- FSD-751PL(A), FSD-751RPL(A) Intelligent Low-Flow Photoelectric Duct Smoke Detectors with FlashScan.

- FST-851 SERIES Intelligent Thermal (Heat) Detectors with FlashScan®.

- ISO-X Fault Isolator Module.

- FCM-1 (A) & FRM-1 (A) Series Control and Relay Modules.

- FCM-1-REAL Releasing Control Module.

- FMM-1 (A), FMM-101 (A), FZM-1 (A) Monitor Modules with FlashScan®.

- Multi-Voltage Conventional Relays.

- Supresión de incendios

- SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS FM-200.

Nota en este apartado se hace la entrega de las garantías de los sistemas especiales.

- Elevadores (Una Carpeta por elevador)

ELEVADOR MODELO ZOOM 549 PJF PUEBLA-A

N° SERIE 2D5P0.75HPSPRO7.56PM-17

- ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

- MANUAL DE OPERACIÓN.

- BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.

- LLAVE.

ELEVADOR MODELO ZOOM 550 PJF PUEBLA-B

N° SERIE 2D5P0.75HPSPRO7.56PM-17

- ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

- MANUAL DE OPERACIÓN.

- BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.

- LLAVE.

ELEVADOR MODELO ZOOM 551 PJF PUEBLA-C

N° SERIE 2D5P0.75HPSPRO7.56PM-17

- ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

- MANUAL DE OPERACIÓN.

- BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.

- LLAVE.

ELEVADOR MODELO ZOOM 552 PJF PUEBLA-D

N° SERIE 2D5P0.75HPSPRO7.56PM-17

- ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

- MANUAL DE OPERACIÓN.

- BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.

- LLAVE.

- Instalaciones Hidráulicas. (1 carpeta)

EQUIPOS DÚPLEX.

- MANUAL DE INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE, SERIE WATER DRIVE.

- MANUAL DE INSTRUCCIONES DE BOMBAS CENTRIFUGAS MULTICELULARES VERTICALES, MULTI MARCA ESPA.

- MANUAL DE INSTRUCCIONES DE BOMBAS CENTRIFUGAS MULTICELULARES VERTICALES, PRISMA ASPRI MARCA ESPA.

- MANUAL DE OPERACIÓN DE BOMBA MULTIETAPA, MODELO VSE.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, TIPO PAQUETE.

- MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y PARTES DEL TABLERO PARA EQUIPO DE BOMBEO, MODELO: ROM-2MAIE-25HP-1.5HP-220V (SE ENTREGAN CUATRO LLAVES PARA TABLEROS).

- MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y PARTES DEL TABLERO PARA EQUIPO DE BOMBEO, MODELO: ROM-2MAIE-30HP-2HP-ATR-220V.

- FICHA TÉCNICA DE EXTINTOR CO2 Y MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PK, MODELO 04 SERIE SELECTOR.

- MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

- CARTA DE GARANTÍA.

- CARTA DE ENTREGA EN OBRA.

PRUEBAS.

- SANITARIAS.

- HIDRÁULICAS.

- RED CONTRA INCENDIO.

CURSOS.

- MANEJO Y CONTROL DE EQUIPOS DÚPLEX DE AGUA POTABLE Y AGUA TRATADA.

- MANEJO Y CONTROL DE DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO.

- OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

- Instalaciones Eléctricas

- SUBESTACIÓN.

      - DESCRIPCIÓN.

      - REQUISITOS DE INSTALACIÓN CELDAS MODULARES SM6-24.

      - MANUAL DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CELDAS MODULARES SM6-24.

      - CD CON MANUALES.

      - MANUAL DE PUESTA EN SERVICIO, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CELDAS IM-PM-QM, IMB-PMB-QMB, IMC-QMC.

      - PROCESO DE MONTAJE DE CELDAS.

- TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN ENCAPSULADO EN RESINA EPOXICA.

      - DESCRIPCIÓN.

      - CARTA GARANTÍA.

      - REPORTE DE PRUEBAS.

      - PLANOS.

      - MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

      - CD CON MANUALES

- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN QDLOGIC.

      - DESCRIPCIÓN.

      - PLANOS.

      - MANUAL DE INSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO.

      - BOLETÍN DE INSTRUCCIONES PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POWERPACT MARCO M.

      - BOLETÍN DE INSTRUCCIONES PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POWERPACT CON MARCO P Y NS630B-NS1600.

      - MANUAL DE USUARIO DE MASTERPACT NW08-63.

- TRANSICIÓN CERRADA.

      - DESCRIPCIÓN.

      - INSTRUCTIVO PARA ASCO 4000 SERIES POWER TRANSFER SWITCHES.

      - MANUAL DE OPERACIÓN PARA ASCO 4000 SERIES.

      - PLANOS.

      - GUIA DE USUARIO DE CONTROLES PARA ASCO 4000 & 7000 SERIES.

- PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMÁTICA.

      - DESCRIPCIÓN.

      - GARANTÍA.

      - CD CON MANUAL GRUPO ELECTRÓGENO / MANUAL CONTROL SD.

      - PLANOS GENERALES.

      - DIAGRAMAS ELÉCTRICOS.

      - MANUAL DE MOTOR.

      - MANUAL DE GENERADOR.

      - GARANTÍA.

- UPS.

      - DESCRIPCIÓN.

      - CD CON MANUAL.

      - MANUAL AP9630CH-AP9631CH.

      - MANUAL GALAXY 3500.

- SUPRESOR DE PICOS (SPD).

      - DESCRIPCIÓN.

      - MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GE TR5000 SERIES.

      - MANUALES DE INSTRUCCIONES PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PRINCIPAL LA/LH.

- INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE ALUMBRADO NQ/NQM Y CENTROS DE CARGA.

- DOCUMENTOS ELÉCTRICOS

      - CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO.

      - ETIQUETAS DE MATERIALES

      - BOLETÍN DE INSTRUCCIONES PARA FRENTES CON MARCO ABISAGRADO Y ESTÁNDAR NC.

      - INSTRUCCIONES DE EMPLEO DE INTERRUPTORES.

      - HOJAS TÉCNICAS DE MATERIALES.

      - INSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE CAJAS PARA PISO.

      - INSTALACIÓN Y PRUEBA DE RECEPTÁCULO ICFT.

      - MANUAL DE INSTALACIÓN DE BOX LED PROYECTOR INDUSTRIAL.

      - MANUAL DE LÁMPARA SOLAR EXTERIOR.

      - MANUAL DE LÁMPARA GIRASOLE DLD6 NW-NATURAL WHITE.

      - MANUAL DE INSTALACIÓN DE PLANEX ILUMINACIÓN LED.

      - MANUAL DE INSTALACIÓN DE ILLUMINA BS101 INDUSTRIAL.

      - MANUAL DE INSTALACIÓN DE WALLPACK ELITE EXTERIORES.

      - HOJA TÉCNICA DE CAJA CUADRADA SERIE RC.

      - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE SENSOR DE OCUPACIÓN PARA TECHO.

      - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE DESCONECTADORES E INTERRUPTORES MARCO H y J.

      - BOLETÍN DE INSTRUCCIONES DE INTERRUPTORES EDB, EGB Y EJB.

      - BOLETÍN DE INSTRUCCIONES DE KIT ADAPTADOR E INTERRUPTOR MARCO H y J.

      - CARTA GARANTÍA.

- MUEBLES DE BAÑO

- INDICIADOS.

      - TAPAR PARA VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL.

      - GRIFO DE PARED PARA LAVAMANOS CON ACCIONAMIENTO MANUAL Y CIERRE AUTOMÁTICO DOCOL.

      - WC ANTIVANDÁLICO AMINOX.

      - LAVABO ANTIVANDÁLICO AMINOX.

- JUECES.

      - LLAVE MONOMANDO E-907 HELVEX.

      - EXTENSIÓN PARA MONOMANDO TH-965 HELVEX.

      - WC BOLMEN 2 HELVEX (MISMO MODELO EN CASETAS).

      - PORTAPAPEL EXPLORA HOT-117 HELVEX.

      - TOALLERO DE BARRA EXPLORA HOT-105 HELVEX.

      - GANCHO EXPLORA HOT-106 HELVEX.

      - JABONERA DE CRISTAL CON DOSIFICADOR 8148 HELVEX.

      - LAVABO DE SOBREPONER SIN REBOSADERO CASSINI LV-4 HELVEX.

- PÚBLICOS/ADMINISTRATIVOS.

      - TAZA PARA FLUXÓMETRO TZF NAO 17 HELVEX.

      - TAZA PARA FLUXÓMETRO TZF NAO 1 HELVEX.

      - MINGITORIO SECO OVAL GOBI TDS HELVEX.

      - LAVABO DE SOBREPONER LV LUCERNA 1 HELVEX.

      - CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO TH-058 HELVEX.

      - CESPOL PARA LAVABO TV-016 HELVEX.

      - LLAVE ECONOMIZADORA TV-015 HELVEX.

      - FLUXÓMETRO PARA WC DE MANIJA 110-WC-4.8 HELVEX.

      - BARRA DE SEGURIDAD B-700-S HELVEX.

- MUEBLES DE CAFÉ.

      - MESCLADORA MONOMANDO PARA FREGADERO E-34 HELVEX.

      - CESPOL PARA FREGADERO TV-030 HELVEX.

      - CONTRA CANASTA PARA FREGADERO H-8801 HELVEX.

      - TARJA 800.510 1C TEKA.

- ÁREA ASEO.

      - TARJA 381.381 1C TEKA.

      - LLAVE MONOMANDO PARA FREGADERO 4479 TS DICA.

- OTROS.

      - LAVABO Y PEDESTAL FIESTA AMERICAN STANDARD (CASETAS).

      - DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MINI KROMO AE57001 JOFEL (PÚBLICOS Y CASETAS).

      - DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS Z KROMO AH35001 JOFEL (PÚBLICOS Y CASETAS).

      - JABONERA AITANA KROMO AC70011 JOFEL (PÚBLICOS Y CASETAS).

      - BASURERO CUADRADO PEQUEÑO INOXIDABLE BI70090 JOFEL (PÚBLICOS Y CASETAS).

      - BASURERO CILÍNDRICO INOXIDABLE CON CENIDERO BI70290 JOFEL (PÚBLICOS Y CASETAS).

- dos juegos de planos Originales, conteniendo cinco planos cada uno, señalando la ubicación de las llaves del inmueble (llaves de carpintería y muebles; llaves de cancelería), incluyendo la relación por área, así como la entrega física de 191 juegos de llaves, con sus respectivos duplicados indicados en la relación anexa.

- El listado de los equipos instalados en forma permanente, describiendo, marca, modelo, capacidad, unidad de medida, cantidad real instalada, tiempo de garantía, recomendaciones generales, mantenimientos preventivos y/o correctivos, será entregada en un plazo no mayor a 10 días hábiles, para su entrega a la Administración Regional en Puebla.

Voz y Datos.- 325 Patch Cord; de 3 pies y 325 de 7 pies marca FURUKAWA y 1000 tarjetas de PVC para control de acceso.

Acabados.- 684 piezas de plafón de .61 x .61 cm. de fibra mineral marca Armstrong, color blanco, correspondientes a los espacios de luminarias, rejillas y difusores instalados en plafón.

- Se presentan en original 259 Planos As built, impresos en original con un formato de 90 x 60 cm. en dos tantos, en formato doble carta, dos tantos, los cuales se encuentran, debidamente firmados por el Representante legal de la Constructora Jonap S.A. de C.V.: Director Responsable de Obra y la Supervisión Interna, cabe señalar que los correspondientes a las Instalaciones Eléctricas serán firmados por el Responsable de la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, por lo que se hará la entrega a la Dirección de Obras de la DGIM en un plazo no mayor a 10 días naturales, incluyendo los CD´S con los planos en formato DWG Y PDF.

La empresa contratista Constructora Jonap, S.A. de C.V. entrega en este evento a la Supervisión Interna de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, copia simple de escrito s/n, de fecha 18 de mayo de 2017, mediante el cual comunica que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, no se dejara en marcha ni operando, hasta que entre en operación el Centro de Justicia Penal Federal en Puebla, con los servidores públicos del edificio, ya que la Planta de Tratamientos necesita contar con la descarga sanitaria suficiente para operar correctamente, por lo que la Administración Regional deberá monitorear el nivel necesario de materia para el correcto funcionamiento de la PTAR, e informar a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento para que instruya a la contratista Constructora Jonap, S.A. de C.V. la puesta en marcha y operación cuando sea necesario, al menos cinco días antes.

Así mismo la empresa Contratista Constructora Jonap, S.A. de C.V. entrega en este evento a la Supervisión Interna de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, un juego original y una copias de los Cursos de Capacitación de los sistemas instalados; reporte del curso y sus recomendaciones de uso, listas de asistencia y reporte fotográfico, impartido al personal de la Administración Regional en Puebla, Puebla.

Por lo anterior, se deja constancia que todos los equipos y sistemas instalados en el Centro de Justicia Penal Federal en Puebla quedarán bajo el resguardo, operación y responsabilidad de la Administración Regional en Puebla.

VI.-CONCLUSIONES:

La supervisión interna de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, exhorta a la empresa Constructora Jonap, S.A. de C.V. a presentar las estimaciones pendientes que corresponde al monto total del contrato.

La supervisión interna de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, exhorta a la empresa Constructora Jonap, S.A. de C.V. a tramitar y presentar a la brevedad la fianza de vicios ocultos, la cual deberá ser emitida con fecha 14 de junio de 2017.

La supervisión interna de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, exhorta a la empresa Constructora Jonap, S.A. de C.V., para obtener la constancia de terminación de obra, ante la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de Puebla, Puebla.

La contratista Constructora Jonap S.A. de C.V., manifiesta que en relación al trámite de servicios de agua potable, al día de hoy la dependencia encargada de suministrar el servicio en la zona, solicitó nuevamente diversa documentación con la finalidad de continuar con el trámite. Por lo que una que haya una respuesta de la dependencia la constructora notificara a la DGIM, para hacerlo de conocimiento a la Administración Regional en Puebla y esta a su vez continúe con el trámite correspondiente.

La supervisión interna de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, exhorta a la empresa Constructora Jonap, S.A. de C.V., a presentar a la brevedad la documentación para la integración del finiquito, en apego a la Cláusula Décimo Segunda del contrato para su envío a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación.

En relación al mobiliario modular es importante señalar que la contratista Constructora Jonap S.A. de C.V., manifiesta que con la finalidad de que se realice la conexión de los accesorios eléctricos y voz y datos en los mismos, se deberá informar la fecha de conclusión de instalación del mobiliario, No se omite mencionar en caso de que los accesorios se encuentren dañados al momento del montaje, la constructora no será responsable de la sustitución y/o reparación de los mismos.

En uso de la palabra el representante de la Dirección General de Auditoría, el Ing. Julio César López Baduy, en su carácter de Subdirector de Auditoría, manifiesta que el inmueble se entrega sin el suministro e instalación del Mobiliario Modular, aclarando que dicho mobiliario no se encuentra en los alcances contractuales de la empresa contratista Constructora Jonap S.A. de C.V.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, siendo las 15:00 horas, en el lugar y fecha que ha quedado señalado, firmando al margen y al  calce  los que en ella intervinieron, para constancia y fe de los hechos asentados.

ENTREGA

POR PARTE DE CONSTRUCTORA JONAP, S.A. DE C.V.

_________________________________

***************************

Superintendente de proyecto.

RECIBE

POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE OBRAS

_________________________

Arq. Alejandro Santa María Calderón

Subdirector de Obra

_______________________________

Arq. Joel Contreras Ochoa

Jefe de Departamento y Supervisor de Obra.

(En término de lo previsto en los artículos 116 párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada como legalmente confidencial, que encuadra en los ordenamientos mencionados).

TESTIGOS

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ADSCRITA A LA

CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

______________________________________________ Ing. Julio César López Baduy Subdirector de Auditoría